	000요양원 화재시 초기대응 매뉴얼(주간)

	화재초기		119신고	최초발견자 119에 신고

▷ 신속하게 모든 근무자에게  화재발생 사실을 알림(불이야!)과 동시에 119에 신고한다.

* 예시) 00로000 00요양원에 불이 났어요, 현재 건물 안에 00명이 있습니다.

	초기진화		화재진화	소화기(소화전)를 이용 화재진압

▷ 시설장(또는 근무자)은 화재 초기에 소화기 또는 소화전을 사용하여 화재진압을 실시한다.

* 진화요령 : 피난 할 수 있는 문을 등지고 화재진압을 실시한다.

	피 난		피난유도	전 근무자는 피난유도 실시

▷ 화재진압 실시자를 제외한 전 근무자는 신속하게 입소자를 대피 시킨다.

현원	입소자		근무자
	자력대피불가능자	자력대피가능자
00	00	00	0

* 대피요령 : 자력 대피 불가능자

① 자력으로 대피 불가능한 입소자 대피요원 지정

- 대피 지정자 : 000, 000 → 자력대피 불가능자 : 000

- 대피 지정자 : 000, 000 → 자력대피 불가능자 : 000

② 대피방법

- 휠체어 이용 : 000, 000

- 이동용 기구 이용 : 000, 000

③ 대피 장소

장소	지상1층	옥상	아래00층	기타
해당장소				계단실 등

* 대피요령 : 자력 대피 가능자

① 자력으로 대피 가능한 입소자 대피요원 지정 : 000, 000

② 대피방법 : 일렬로 낮은 자세를 유지하여 피난계단 이용 대피(엘리베이터 이용 금지)

③ 대피 장소

장소	지상1층	옥상	아래00층	기타
해당장소

	인명확인		인원파악	입소자 피난여부 개별 확인

▷ 시설장(또는 근무자)는 피난완료시 피난자 현황을 개인별로 확인 한다.

소방기본법 제20조(관계인의 소방활동) 관계인은 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우에는 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 대피를 유도하는 등의 방법으로 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다

	군포소방서 제공

	000요양원 화재시 초기대응 매뉴얼(야간,공휴일)

	화재초기		119신고	최초발견자 119에 신고

▷ 신속하게 모든 근무자에게  화재발생 사실을 알림(불이야!)과 동시에 119에 신고한다.

* 예시) 00로000 00요양원에 불이 났어요, 현재 건물 안에 00명이 있습니다.

	초기진화		화재진화	소화기(소화전)를 이용 화재진압

▷ 시설장(또는 근무자)은 화재 초기에 소화기 또는 소화전을 사용하여 화재진압을 실시한다.

* 진화요령 : 피난 할 수 있는 문을 등지고 화재진압을 실시한다.

	피 난		피난유도	전 근무자는 피난유도 실시

▷ 화재진압 실시자를 제외한 근무자는 신속하게 입소자를 대피 시킨다.

현원	입소자		근무자
	자력대피불가능자	자력대피가능자
00	00	00	0

* 대피요령 : 자력 대피 불가능자

① 자력으로 대피 불가능한 입소자 대피요원 지정

- 대피 지정자 : 000, 000 → 자력대피 불가능자 : 000

- 대피 지정자 : 000, 000 → 자력대피 불가능자 : 000

② 대피방법 : 피난계단이용 대피(엘리베이터 이용 금지)

- 휠체어 이용 : 000, 000

- 이동용 기구 이용 : 000, 000

③ 대피 장소

장소	지상1층	옥상	아래00층	기타
해당장소				계단실 등

* 대피요령 : 자력 대피 가능자

① 자력으로 대피 가능한 입소자 대피요원 지정 : 000, 000

② 대피방법 : 일렬로 낮은 자세를 유지하여 피난계단 이용 대피(엘리베이터 이용 금지)

③ 대피 장소

장소	지상1층	옥상	아래00층	기타
해당장소

	인명확인		인원파악	입소자 피난여부 개별 확인

▷ 시설장(또는 근무자)는 피난완료시 피난자 현황을 개인별로 확인 한다.

소방기본법 제20조(관계인의 소방활동) 관계인은 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우에는 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 대피를 유도하는 등의 방법으로 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다

	군포소방서 제공

	병원 화재시 초기대응 매뉴얼

	화재초기		119신고	최초발견자 119에 신고

▷ 신속하게 모든 근무자에게  화재발생 사실을 알림(불이야!)과 동시에 119에 신고한다.

* 예시) “00로000 00병원 몇층에 불이 났어요”. 소방서에서 묻는 추가적 정보를 제공한다.

	상황전파		방송전파	자체 방송시설 활용 피난방송

* 화재발생시 전직원은 방송실에 신속히 전파할 수 있는 체계를 유지한다.

* 방송실에서는 상황을 전파할 수 있는 체계를 유지한다.

	초기진화		화재진화	소화기(소화전)를 이용 화재진압

▷ 근무자는 화재 초기에 소화기 또는 소화전을 사용 화재진압을 실시한다.

* 진화요령 : 피난 할 수 있는 문을 등지고 화재진압을 실시한다.

	피 난		피난유도	전 근무자는 피난유도 실시

▷ 전 근무자는 피난방송이 있으면 즉시 이용자들을 침착하게 피난계단 활용 대피유도 시킨다.

〔 자력대피 불가능자에 대한 대피체계 예시(교대 체계에 맞추어 지정)〕

위치	자력대피불가능자	근무자
중환자실	00	00
수술실	00	00

① 자력으로 대피 불가능한 환자 대피요원 지정

- 대피 전담자 : 000, 000 → 자력대피 불가능자 : 000

- 대피 전담자 : 000, 000 → 자력대피 불가능자 : 000

② 대피방법 및 수단 : (경사로, 비상용엘리베이터, 피난계단 활용)

- 홍길동 환자(자력대피 불가능자) : 휠체어 이용 → 경사로 활용

- 이도령 환자(자력대피 불가능자) : 이동용 베드 이용 → 비상용 엘리베이터 활용

- 성춘향 환자(자력대피 불가능자) : 등에 업고 이동 → 피난계단 활용

③ 대피 장소

장소	지상1층	옥상	아래00층	기타
해당장소				계단실 등

* 일반용 엘리베이터 사용을 절대 하지 않는다.

	피난확인		각실 확인	근무자는 각실 피난여부 확인

▷ 피난유도 후 각실 대피 여부를 재확인 한 후 신속히 대피한다.

소방기본법 제20조(관계인의 소방활동) 관계인은 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우에는 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 대피를 유도하는 등의 방법으로 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다

	군포소방서 제공

	학교 화재시 초기대응 매뉴얼

	화재초기		119신고	최초발견자 119에 신고

▷ 신속하게 모든 근무자에게  화재발생 사실을 알림(불이야!)과 동시에 119에 신고한다.

* 예시) “00로000 00학교 몇층에 불이 났어요”. 소방서에서 묻는 추가적 정보를 제공한다.

	상황전파		방송전파	자체 방송시설 활용 피난방송

* 화재발생시 교직원은 방송실에 신속히 전파할 수 있는 체계를 유지한다.

* 방송실에서는 상황을 전파할 수 있는 체계를 유지한다.

	초기진화		화재진화	소화기(소화전)를 이용 화재진압

▷ 근무자는 화재 초기에 소화기 또는 소화전을 사용 화재진압을 실시한다.

* 진화요령 : 피난 할 수 있는 문을 등지고 화재진압을 실시한다.

	피 난		피난유도	전 교직원은 피난유도 실시

▷ 전 교직원은 피난방송이 있으면 즉시 학생들을 피난계단 활용 대피유도 시킨다.

* 피난 시에는 침착하게 이동할 수 있도록 유도한다.

* 엘리베이터 사용을 절대 하지 않는다.

	피난확인		각실 확인	교직원은 각실 피난여부 재확인

▷ 피난유도 후 각실 대피 여부를 재확인 한 후 신속히 대피한다.

	인명확인		인원파악	교실별 피난인원 확인

▷ 피난완료시 각 교실별 피난인원을 확인 한다.

소방기본법 제20조(관계인의 소방활동) 관계인은 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우에는 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 대피를 유도하는 등의 방법으로 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다

	군포소방서 제공

	아파트 화재시 초기대응 매뉴얼

	화재초기		119신고	최초발견자 119에 신고

▷ 신속하게 모든 근무자에게  화재발생 사실을 알림(불이야)과 동시에 119에 신고한다.

* 예시) “00로000 00아파트 몇층에 불이 났어요”. 소방서에서 묻는 추가적 정보를 제공한다.

	상황전파		방송전파	자체 방송시설 활용 피난방송

* 화재발생시 근무자는 방송실에 신속히 전파할 수 있는 체계를 유지한다.

* 방송실에서는 상황을 전파할 수 있는 체계를 유지한다.

	초기진화		화재진화	소화기(소화전)를 이용 화재진압

▷ 근무자는 화재 초기에 소화기 또는 소화전을 사용 화재진압을 실시한다.

* 진화요령 : 피난 할 수 있는 문을 등지고 화재진압을 실시한다.

	피 난		피난유도	전 근무자는 피난유도 실시

▷ 전 근무자는 피난방송 즉시 신속히 해당 동에 이동하여 주민을 피난계단 활용 대피유도 시킨다.

* 피난 시에는 침착하게 이동할 수 있도록 유도한다.

* 엘리베이터 사용을 절대 하지 않는다.

	피난확인		호실확인	근무자는 각 호실 피난여부 확인

▷ 피난유도 후 각층 호실별로 대피 여부를 재확인 한 후 신속히 대피한다.

	인명확인		인원파악	각 호실별 피난인원 확인

▷ 피난완료시 각 호실별 피난인원을 확인 한다.

소방기본법 제20조(관계인의 소방활동) 관계인은 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우에는 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 대피를 유도하는 등의 방법으로 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다

	군포소방서 제공

	고시원 화재시 초기대응 매뉴얼

	화재초기		119신고	최초발견자 119에 신고

▷ 신속하게 모든 사람에게  화재발생 사실을 알림(불이야)과 동시에 119에 신고한다.

* 예시) “00로000 00고시원에 불이 났어요”. 소방서에서 묻는 추가적 정보를 제공한다.

	초기진화		화재진화	소화기(소화전)를 이용 화재진압

▷ 근무자는 화재 초기에 소화기 또는 소화전을 사용 화재진압을 실시한다.

* 진화요령 : 피난 할 수 있는 문을 등지고 화재진압을 실시한다.

	피 난		피난유도	근무자는 피난유도 실시

▷ 각 실별 거주자를 피난계단 활용 대피유도 시킨다.

* 피난 시에는 침착하게 이동할 수 있도록 유도한다.

* 엘리베이터 사용을 절대 하지 않는다.

	피난확인		호실확인	근무자는 각 호실 피난여부 확인

▷ 피난유도 후 각층 호실별로 대피 여부를 재확인 한 후 신속히 대피한다.

	인명확인		인원파악	각 호실별 피난인원 확인

▷ 피난완료시 각 호실별 피난인원을 확인 한다.

소방기본법 제20조(관계인의 소방활동) 관계인은 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우에는 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 대피를 유도하는 등의 방법으로 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다

	군포소방서 제공

	주택화재예방 자율점검표

우리 가정, 화재로부터 안전하게 ~ 〔자가 안전 점검 12가지 사항〕		김미정
자 율 안 전 진 단 사 항				확인여부 (√)
◉ 한 개의 콘센트에 많은 전기 ‧ 전열 기기를 사용하지 않는다.				□
◉ 벗겨진 전선이나, 젖은 상태에서 전기시설을 사용하지 않는다.				□
◉ TV, 전열기구, 전기장판 사용 후 반드시 플러그를 뽑는다.				□
◉ 출입구 등에 물건을 쌓아 두지 않는다				□
◉ 출입구와 반대방향으로 긴급 피난구를 확보하고 있다.				□
◉ 화재 등 재난발생시 신속하게 대피할 수 있는 방법을 익혀둔다.				□
◉ 주방에 음식물 조리시 자리를 비우지 않는다.				□
◉ 가스는 사용 후 반드시 밸브를 잠금 위치로 돌려 놓는다.				□
◉ 담배불 등 불씨를 함부로 버리지 않는다.				□
◉ 주변에서 쓰레기 소각을 하지 않는다.				□
◉ 난로, 열풍기 등 난방기 주변에 불이 붙을 물건을 방치하지 않는다.				□
◉ 단독경보형감지기와 소화기를 설치하고 사용법을 익혀둔다.				□
	주택화재예방 ! 확인하고 또 확인합시다 ! 단독경보형감지기, 소화기 비치 전기, 가스 시설 안전점검 및 화기취급 주의