안산소방서 재난일보	2024.01.16.(화)07:00
	안산소방서(현장지휘단) (031-470-7423 / 423)

변화의 중심·기회의 경기, 도민과 함께 만들겠습니다.

총 괄

구분	화 재					구 조		구 급
	출동건수	피해건수	사망	부상	피해액(천원)	출동건수	구조인원	출동건수	이송인원
전 일	126	19	0	2	205,599	186	21	1,652	927
일 계	8	3	0	0	4,119	8	0	118	66
누 계	134	22	0	2	209,718	194	21	1,770	993
2023년	149	17	0	0	57,355	276	24	1,835	1069
증 감	-15	5	0	2	152,363	-82	-3	-65	-76
증감률(%)	-10.07	29.41	-	100.00	265.65	-29.71	-12.50	-3.54	-7.11

화재 출동

❐ 화재 출동 8건[피해 3건, 경보기(자속)오작동 3건, 스파크 1건, 쓰레기소각 1건]

❍ (상가화재) 상록구 본오동 000 00000 / 원인: 전기적요인(트래킹)

10:15경 전기 코드에서 불꽃이 보인다는 신고, 현장 도착한 바 자연진화 완료된 상황으로 안전조치 후 귀소. *인명피해: 없음 / 재산피해: 38천원(콘센트 1점 및 난방기 전원선 일부소실)

❍ (공사장화재) 단원구 고잔동 000 000 0000 접합부 / 원인: 전기적요인(접촉불량에 의한 단락)

19:09경 신안산선 건설 현장 인근에 타는 냄새가 난다는 신고, 현장 도착하여 카리프트로 지하 70미터 차량 수직 이동 후 약 600m 전진한 장소에 위치한 신안산선 본선-호수정거장 접합부에 설치된 배전반에 화점 발견하여 수관전개 후 화재완진.

*인명피해: 없음 / 재산피해: 3,500천원[내부(비닐시트-방수포)일체형 약 8㎡, 계측기 1점, 배전반 1점 소실]

❍ (공장화재) 단원구 성곡동 000-0 공장화재 / 원인: 부주의(가연물 근접방치)

19:34경 경비원이 CCTV를 보던 중 작업대에서 화재가 발생했다는 신고, 현장 도착한 바 관계자가 소화기로 자체진화 완료한 상황으로 선착대(군자대) 호스전개 하여 잔불정리 및 화재완진.

*인명피해: 없음 / 재산피해: 581천원(외벽 10㎡ 그을음, 전열기, 멀티탭 및 전선 피해)

기타 출동

❍ (소방력지원-대응2단계) 20:52 화성시 향남읍 백토리 000 공장화재 / 차량2대(신길급수, 고잔화학)