2024년 소방정보통신장비 유지보수 대상

번호	장비명	유지보수 세부내역	비 고
1	구내통신선로	◆ 구내 네트워크 통신선로 ◆ 본서 MDF (ELS 회선 절체기 포함)
2	사무용(OA) 컴퓨터	◆ 본서 및 안전센터 컴퓨터(284대) 유지관리 (프로그램 설치 및 점검)	※지령PC포함 ※화상PC제외 (본부 관리)
3	무정전전원장치	◆ 본서 UPS(30KVA) : 1식 ◆ 센터 UPS(5KVA) : 2식 ◆ 센터 UPS(3KVA) : 10식	※본서:매월점검 센터:반기점검
4	항온항습기	◆ 본서 AR-SPA-030 : 1식
5	프린터(복합기)임차	◆ 본서(21대), 안전센터(29대)	※안전센터 지령 프린터 포함