	119 재난관리 일일상황 보고 【2024. 11. 11.(월) 06:00】	분당소방서 (현장지휘단)

재난관리 총괄 현황

구 분	화 재					구 조		구 급
	출동건수	피해건수	사망	부상	피해액 (백만원)	건수	구조인원	건수	이송인원
23년	1,334	187	1	16	1,210	12,205	1083	27,862	15,124

구분	화 재						구조(생활안전포함)			구 급 *119스마트구급시스템 일일 통계 기준
계	출동 건수	피해 건수	인명피해(명)			재산피해 (천원)	출동 건수	구조 건수	구조 인원	출동 건수	이송 건수	이송 인원
			계	사망	부상
일 계	7	1	-	-	-	11,008	12	4	2	77	41	41
누 계	1,074	168	13	-	13	875,293	9,078	6,461	587	21,381	10,607	10,718

※ 화재출동  7건 – 아파트화재 1, 음식물소실 1, 소방시설 오작동 3, 소방시설점검 1, 오인신고 1

※ 구조출동  12건– 교통사고 1, 산악사고 1, 시건개방 1, E/V사고 2, 벌집제거 2, 동물구조 1, 자동차 고장 1, 자해 1, 난동 1, 오인신고 1

구조·구급출동 세부현황

구분	구조대		서현		판교		서판교		수내		야탑		구미
	구조	구급	구조	구급	구조	구급	구조	구급	구조	구급	구조	구급	구조	구급
일 계	3	-	2	18	-	11	3	8	-	23	1	7	3	10
누 계	1,661	-	1,499	5,258	1,181	2,818	923	1,330	1,290	5,838	1,055	3,022	1,338	3,122

주요 활동 내역

❍ 아파트 화재

- 일   시 : 2024. 11. 10.(일) 17:38 신고 (완진 17:56)

- 장   소 : 분당구 정자일로 ○○ ○○아파트 ○○○동 90○호

- 내   용 : 아파트 거주자 외출 중 원인 조사 중인 화재 발생, 화재진압 및 인명검색 실시. 화재 세대 주방기기 및 천장 등 소실. 화재세대 포함 인명피해 없는 것으로 확인되어 내부 연기 배출작업 실시 후 상황종료

- 피해내용 : 주방 벽면 및 천장 일부 / 거실, 침실 등 그을림(수손포함) / 전기레인지, 배기후드, 가재도구 등 그을림 및 수손피해 *인명피해 없음