보 도 자 료				‘22. 4. 14.(목) 동두천소방서
매수	참고자료	사 진	담당부서 : 재난예방과
1	X	O	담 당 자 : 김동허(031-830-5313)
동두천소방서, 요양원 화재 소화기 활용 자체 진압

< 주요내용 >

○동두천시 안흥동 소재 요양원, 소화기 활용하여 자체 진압

동두천소방서는 지난 13일(수) 오후 15시 26분 경 안흥동 소재 OO요양원 1층 세탁실에서 화재가 발생하였다는 신고를 접수받고 현장 도착한 바, 관리소장(정OO)이 요양원에 구비된 소화기를 활용하여 자체 진화를 완료했다.

관리소장(정OO)은 신고 당시 요양원 내 설치된 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비가 화재를 감지하여 요양원 내 소방 비상벨이 울려 화재 발생을 인지했다고 진술했다.

동두천소방서는 건조기 작동으로 인해 열교환기의 열이 침대 커버에 의해 1차 열 축적이 되었고, 2차로 콘센트의 전기적 특이점으로 이어져 화재가 발생한 것으로 추정하고 있다.

이번 화재로 동원된 소방력은 인원 97명(▲소방 81 ▲경찰 10 ▲유관기관 6) 및 장비 27대(▲펌프 7 ▲탱크 7 ▲화학 1 ▲구조 7 ▲지휘 1 ▲조사 1 ▲ 구조 1 ▲구급 2)이다.

동두천소방서(서장 이공수)는 “이번 요양원 화재를 계기로 건물 내 관계자들이 소화기, 감지기 등 기초소방시설의 중요성을 깨닫고, 소화기 등의 사용법을 꾸준히 교육받았으면 한다.”고 전했다.