붙임		상업용주방자동소화장치 설치 의무 안내문

상업용주방자동소화장치 설치 의무 안내문

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 개정(2022.12.1.)에 따라 상업용 주방자동소화장치 설치 의무대상이 아래와 같이 시행되었습니다.

○ (설치대상)

• 판매시설 중 「유통산업발전법」제2조제3호에 해당하는 대규모점포에 입점한 일반음식점

• 「식품위생법」제2조제12호에 따른 집단급식소

○ (시 행 일) 2023. 12. 1.

※ 2023년 12월 1일 이후 특정소방대상물의 신축ㆍ증축ㆍ개축ㆍ재축ㆍ이전ㆍ용도변경 또는 대수선의 허가ㆍ협의를 신청하거나 신고하는 경우부터 적용

(「소방시설법 시행령」 부칙<대통령령 제33004호, 2022. 11. 29.> 제2조 관련)

○ (완공검사 및 완비증명서 발급 신청 시)

• 성능인증 제품검사 결과서 및 신청서류 등 6종과 설치현장의 일치 확인

• 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준」제4조제2항제2호에 따른 적법 설치여부 확인

• 성능인증 제품검사 결과서를 제출한 이후 설계변경 등이 있는 경우 제품검사를 재 실시

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준」 및 동 기술기준에 따라 「상업용 주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 성능인증 제품을 소방시설업자가 설치(확인)해야 합니다.

상업용 주방자동소화장치가 누락하는 사례가 없도록 붙임의 제품검사 및 관련 법령을 참고하여 적법하게 설계, 시공, 감리하여 주시기 바랍니다.

앞으로도 화재예방에 많은 관심과 격려를 부탁드리며, 본 업무와 관련하여 궁금한 사항은 동두천소방서로 연락주시면 성심을 다하여 답변드리도록 하겠습니다.

붙임 : 상업용 주방자동소화장치 제품검사 및 관련 법령 1부.

동두천소방서장