학운공단119안전센터 설계공모 질의·답변

순번

질의

답변

1

공모대상 사업지 현황지적경계와 현황레벨이 표기된 지적측량파일을 제공가능한지?

경계점좌표등록부 등 접수 이메일로 송부 그 외 자료 없음

2

공모대상지는 지구단위계획구역으로 별도의 지구단위계획 결정도 및 지침을 제공 가능한지?

경기도 고시 제2019-5139호 “김포학운3 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시” [별표#1] 공공청사용지 참조

3

대지 내 별도의 주차진출입 허용구간 혹은 주차진출입 불허구간이 있는지?

불허구간 해당없음

경기도 고시 제2019-5139호 “김포학운3 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시” [별표#1] 기타사항 참조

4

공모요강의 실별주요면적상 기계실 및 전기실의 면적이 반영되어 있지 않은 것으로 판단되는바, 기계실 및 전기실의 면적을 요구면적인 990㎡에 포함하여 계획하여야 하는지? 아니면 요구면적 990㎡이외 추가면적으로 구성하면 되는지?

추가적으로 별도의 지하층설치제한규정이 있는지? 기계실 전기실등을 지하층에 구성하여도 가능한지?

실별 계획 면적 규모는 예시이므로 필요시 조정가능

기계실 및 전기실 포함 요구면적

- 연면적 ±1% 범위내에서 조정가능

1,000㎡ 미만으로 설계하되 연면적 990㎡에 근접하여 설계

- 지하층 구성 불가

5

보유 및 유지 차량 종류 및 제원을 알려주실 수 있는지?

	구급차	펌프차	물탱크	화학차
길이	5175	7430	9445	9935
넓이	1920	2395	2495	2495
높이	2485	2880	3300	3400

(단위, mm)

6

지침서 페이지12 가.공통항목 5)항목 중

- 추가설명을 위한 조감도는 컬러 사용 가능한지?

‘설계설명서의 설계개념설명은 컬러 사용 가능’이라함은 순서7번에 해당되는 개념설명만을 말하는지 아니면 그 외의 페이지에 추가설명을 위해 들어가는 개념설명을 말하는지 여부

- 지침서 12~13page

· 구분_설계도면_4.투시도

· 구분_설계설명서_7.설계개념

을 제외한 모든 내용은 흑백으로 작성

7

지침서 오기 수정

지침서 15page

제출방법 가. 의정수소방서☞김포소방서