■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

합동점검[화재안전조사(부분조사)] 계획 사전 공개

아파트 지하 전기차 충전시설 합동점검 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 9. 23.

	김 포 소 방 서 장

○ 조사기간: 2024. 9. 24.(화) ~ 2024. 10. 4.(금)

○ 조사대상: 김포한강센트럴자이 1단지 포함 2개소

○ 조사인원: 2인 1개조

○ 조사사유: 화재위험요인 사전제거

○ 조사방법: □ 종합조사, ☑ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방·피난·방화시설 폐쇄·차단 등 불법행위 집중 점검

- 전기차 충전시설 주차구역 내 S/P, 자탐, 옥내소화전 설치 여부 확인

- 수신기·소방펌프 등 주요 소방시설 유지·관리 상태 확인

- 아파트 전기차 충전시설 현황 조사

- 관계인 화재안전컨설팅 및 대피계획 홍보

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 김포소방서 홈페이지(https://119.gg.go.kr/gimpo)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화: 김포소방서 화재예방과 ☎ 031-980-4342

아파트 지하 전기차 충전시설 화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	김포한강센트럴자이 1단지	김포시 태장로 845
2	고촌 힐스테이트리버시티 1단지	김포시 고촌읍 상미로 38