	석유판매취급소 집중 단속 및 허가 안내

평소 소방행정의 발전과 위험물 안전관리에 많은 노력을 기울여 주셔서 감사합니다. 고양소방서는 시민의 생활공간 속 안전한 환경조성을 위하여 5월부터 6월 말까지 석유판매취급소(이동탱크저장소 포함)에 대해서 불법 위험물 집중 단속을 실시하고 있으며, 지속적으로 불시 단속을 실시할 예정입니다. 제조소등에서의 위험물 저장 및 취급에 관한 기준을 따르지 않을 경우 불이익이 발생할 수 있으니 아래의 안내 사항을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

▢ 관련 규정

□ 지정수량 : 제4류위험물 제1석유류(비수용성) → 200ℓ(휘발유 등)

제4류위험물 제2석유류(비수용성) → 1,000ℓ(등유, 경유 등)

□ 저장·취급 시 유의사항 : 위험물안전관리법 시행규칙 [별표 18] 참조

□ 시설 유지·관리 시 유의사항 : 위험물안전관리법 시행규칙 [별표 16] Ⅵ 내지 Ⅶ 참조

□ 이동탱크저장소의 상치장소에 대한 사항 : 위험물안전관리법 시행규칙 [별표 10] Ⅰ 참조

▢ 신규 위험물 시설 허가절차

위험물시설 설치계획 및 사전상담		설치허가 신청		공사(제작) 개시 및 완료		완공검사 신청 및 완공검사필증교부

▢ 무허가 및 허가받은 수량 초과 위험물 저장·취급에 따른 벌칙규정

□ 지정수량 이상의 위험물을 허가받지 아니한 장소에서 저장·취급 시 ⇒ 3년이하의 징역 또는     3천만원이하의 벌금

□ 제조소등에서 허가 및 신고와 관련되는 수량 또는 지정수량의 배수를 초과하는 위험물을      저장·취급 시 ⇒ 1천만원이하의 벌금

석유판매취급소 사업주께서는 적극 협조하여 주시기 바라며 위험물 허가 관련 자세한 사항은 고양소방서 위험물담당(031-931-0323)으로 연락주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다.

2020. 5.

고 양 소 방 서 장