- 비상구 폐쇄‧소방시설 차단‧불법주차 -

119 소방안전패트롤 3대 불법행위 집중단속 안내

◇ 3대불법행위란 ?

최근들어 비상구 폐쇄, 소방시설 차단, 불법주차 등으로 대형 인명피해가 발생하여, 이런 불법행위를 차단하여 인명피해가 최소화 될 수 있도록 하기 위해 위 3가지 사항을 3대 불법행위로 정의합니다.

◇  3대 불법행위 사례  ◇

비상구 폐쇄	소방시설 차단	불법주차
· 비상구 장애물 적치 등 · 방화문 도어스톱 설치 · 방화문 도어클로저 탈거	· 수신반 주·지구경종 임의정지 등 · 소화펌프 밸브 차단 · 동력제어반 수동전환	· 소화전주변 불법 주정차
· 300만원 이하의 과태료	· 5년 이하 징역이나 5천만원 이하 벌금 · 300만원 이하의 과태료	· 20만원 이하의 과태료

◇ 고양소방서에서는 3대불법행위에 대하여 불시·반복적으로 단속하고 있으니,     위반사례로 지적되는 일이 없도록 많은 관심 부탁드립니다.

고 양 소 방 서 장

< 중점 단속 사항 >

방화문 도어스톱 설치	방화문 도어클로저 임의 탈거	소화기, 쐐기 등으로 방화문 개방유지
피난계단 등 장애물 적치	비상구 장애물 적치	소화펌프 흡입(토출) 밸브 폐쇄, 차단
동력(감시)제어반 수동 전환	주경종 · 지구경종 임의정지 행위	소화전 주변 주·정차