<< 고장 소방용수시설 현황 >>

연번	용수번호	위 치	관할명	고장내역	비 고
1	지상식 52호	군포시 산본동 1194 (동선빌딩 앞)	오금	소화전 스핀들 헛돔
2	지상식 120호	군포시 당정동 157-5	오금	소화전 스핀들 헛돔
3	지상식 122호	군포시 당정동 337-6	오금	소화전 스핀들 헛돔
4	급수탑 05호	군포시 당정동 440-5 (기아오토큐 앞)	오금	제수변 관로 기울어짐으로 인해 스핀들 개폐시 어려움
5	지상식 170호	군포시 부곡동 1134-13	오금	보호틀 파손
6	지상식 86호	군포시 산본동 212-5 (한얼초등학교 정문 앞)	산본	소화전 스핀들 헛돔
7	지상식 112호	군포시 금정동 831 (버스정류장 맞은편 인도)	산본	소화전 스핀들 헛돔
8	지상식 118호	군포시 788 (금정성당 앞 도로 상)	산본	소화전 스핀들 헛돔
9	지상식 126호	군포시 금정동 161-4 (포앤티 공장 앞 도로 상)	산본	제수변 배수 불량