옥상 출입문 설치실태 조사부

대상명				건축허가일				사용승인일
주 소								동 수
조 사 내 용
지붕 구조		◻ 박공지붕 ◻ 콘크리트슬라브지붕 ◻ 기타 지붕( )
옥상 출입문 설치여부		◻ 설치 ◻ 미설치			옥상출입문 위치		◻ 최상층
							◻ 최상층의 아래층
							◻ 기타(내용기재)
옥상 출입문 재질		◻ 방화문			옥상출입문 개방관리		◻ 항시 개방
		◻ 불연재료					◻ 자동개폐장치 설치
		◻ 기타(내용기재)					◻ 열쇠나 번호키로 개방
옥상 출입문 유도등 설치여부		◻ 설치 ◻ 미설치			옥상 유도등 점등상태		◻ 점등 ◻ 미점등
					자동개패장치 작동상태		◻ 작동 ◻ 미작동
옥상 대피공간		◻ 있다 ◻ 없다	대피공간내 난간설치		◻ 설치 ◻ 미설치				대피공간 면적		㎡
옥상출입문을 통해 옥상 대피공간으로 나갈 때 장애요인					◻ 있다 ◻ 없다
					◻ 있다면 내용기재 (예시: 박공지붕으로 옥상출입문을 통해 나가면 지붕 공간이 나오고 출입문을 통해 대피공간으로 나감)

조사일자 : 2020.   .     .

작성자 : 직위                      성명              (인)

옥상 출입문 설치실태 조사부(견본)

대상명				건축허가일				사용승인일
주 소								동 수		8 동
조 사 내 용
지붕 구조		◻ 박공지붕 √ 콘크리트슬라브지붕 ◻ 기타 지붕( )
옥상 출입문 설치여부		√ 설치 ◻ 미설치			옥상출입문 위치		◻ 최상층
							√ 최상층의 아래층
							◻ 기타(내용기재)
옥상 출입문 재질		√ 방화문			옥상출입문 개방관리		√ 항시 개방
		◻ 불연재료					◻ 자동개폐장치 설치
		◻ 기타(내용기재)					◻ 열쇠나 번호키로 개방
옥상 출입문 유도등 설치여부		√ 설치 ◻ 미설치			옥상 유도등 점등상태		√ 점등 ◻ 미점등
					자동개패장치 작동상태		√ 작동 ◻ 미작동
옥상 대피공간		√ 있다 ◻ 없다	대피공간내 난간설치		√ 설치 ◻ 미설치				대피공간 면적		250 ㎡
옥상출입문을 통해 옥상 대피공간으로 나갈 때 장애요인					√ 있다 ◻ 없다
					◻ 있다면 내용기재(장애요인) (예시: 박공지붕으로 옥상출입문을 통해 나가면 지붕 공간이 나오고 출입문을 통해 대피공간으로 나감)

조사일자 : 2020.   .     .

작성자 : 직위 소방안전관리자   성명  홍길동  (인)

옥상 출입문 설치 장면 사진

옥상 출입문 설치 장면 사진(견본)

	(예시) ※ 자동개폐장치 설치 및 유지관리 상태 피난 경로 이탈 가능성 등 붙임 3의 설치사례를 참고하여 촬영 ※ 동별로 1매 첨부
(예시) ○○아파트 101동 옥상출입문(동별)	(예시) ○○아파트 102동 옥상출입문(동별)
사 진
(예시) ○○아파트 103동 옥상출입문(동별)