붙임 1		‘24년 7월 화재 발생 현황분석

□ 총괄분석 요약

○ ‘24년 7월 화재는 총 20건이 발생하였고, 1일 평균 0.6건 발생, 전년 대비 증감 내역 없음으로 나타남.

구 분 연도별		화재건수	인명피해 (명)			재산피해 (백만원)
			계	사망	부상
'24. 7월		20	0	0	0	431
'23. 7월		20	0	0	0	42
전 년 대 비	건수	0	0	0	0	389
	비율(%)	0	0	0	0	928.3
'24. 6월 대비		-6건	-4명	0명	-4명	368
		-23.1%	-100%	0%	-100%	576.3%
7월중 일일평균		0.6	0	0	0	14

□ 화재 세부내역 분석

○ 총괄현황 (전년 동월대비 화재 건수 증감 내역 없음, 재산피해 약 389백만원 증가)

구 분	화재 (건)		인 명 피 해 (명)			재 산 피 해 (백만원)
	건수	증감율(%)	계	사망	부상	계	부동산	동산
2024년 7월	20	-	0	0	0	431	158	273
2023년 7월	20	-	0	0	0	42	5	37

- 전체 20건 중 신장센터 4건, 덕풍센터 3건, 감일센터 6건, 미사센터 7건이 발생하였음.

- 재산 피해는 전년 동월 대비 389백만원 증가하였고, 비주거지역에서 전기적 요인 및 원인 미상에 의한 화재가 증가하여 화재피해액이 증가한 것으로 나타남.

○ 장소별 (주거 35%, 비주거 50%, 차량 15%)

구 분	계	주거	비주거	차량, 철도	위험물 제조소등	임야	기타
2024년 7월	20	7	10	3	0	0	0
2023년 7월	20	8	5	5	0	0	2

-  주거 7건(아파트 5, 기타 공동주택 2)

- 비주거 10건(판매시설 2, 일반업무시설 1, 공장시설 2, 음식점 1, 위락시설 1, 동식물시설 1, 자동차시설 1, 기타건축물 1, )

- 차량 3건(승용차 3)

○ 원인별 (전기인 요인 45%, 부주의 30%, 기계적 요인 10%, 미상 15%)

구 분	계	전기적	부주의	기계적	방화(의심)	교통사고	자연적	화학적	가스	미상	기타
2024년 7월	20	9	6	2	0	0	0	0	0	3	0
2023년 7월	20	7	8	2	0	0	0	1	0	1	1

- 전기적 요인 9건(접촉불량에 의한 단락 1, 절연열화에 의한 단락 1, 과부하·과전류 1, 층간단락 1, 트래킹에 의한 단락 1, 미확인 단락 2, 기타 2)

- 부주의 요인 6건(음식물 조리 중 5, 가연물 근접 방치 1)

- 기계적 요인 2건(과열·과부하 1, 오일·연료누설 1)

- 미상 3건(미상 3)