공동주택 공기안전매트 관리 현황 체크리스트 작성요령

❶ 「공기안전매트 관리 현황」 은

1. 당해 아파트에서 현재 보유하고 있는 공기안전매트의 수량 및 사용층수, 제작년도, 보조장비(공기안전매트 공기 주입을 위한 장비로써 전기팬, 전선릴 등) 종류 및 수량 기재

※ 공기안전매트가 없으면 보유수량 ‘0’ 으로 기재후 작성을 마치면 됩니다.

2. 그리고 현재 관리상태(공기안전매트 전개해서 현재 상태 자체판단하여 기재) 및 현재 보관위치, 에어 공급방식을 기재하시면 됩니다.

❷ 「조치결과」

1. (불량조치)

공기안전매트 관리 현황에서 자체판단하여 “불량” 및 불량사유를 기재한 경우라면 불량사항을 조치한 내용을 기재하시면 됩니다.

2. (이동장비)

공기안전매트를 사용시 이동할 수 있는 장비가 있으면 기재

예) 카트, 짐수레 등

3. (보관장소)

- 관리사무소가 1층인 경우 : 1층 관리사무소 또는 쉽게 현장으로 이동할 수 있는 보관장소를 확보후 기재

- 관리사무소가 2층 이상인 경우 : 1층(지상층에서 공기안전매트를 대부분 전개함으로)에서 쉽게 현장으로 이동할 수 있는 보관장소를 확보후 기재

❸ 「증빙사진」

1. 공기안전매트 관리 현황(점검 전 상태) 사진과 조치결과(점검 후 상태) 사진을 비교할 수 있도록 찍어서 삽입 작성 하시면 됩니다.

단, 점검 전과 점검 후가 같으면 같은 사진을 전, 후란에 삽입 작성하시면 됩니다.

공동주택 공기안전매트 관리 현황 체크리스트

□ 조사 자료 (작성 예시)

아파트명	두산위브데스테이트					전화번호			031-244-5201
주소지	부천시 신흥로 190(중동)
건축물 현황	(층수) 지상 25 층/ 지하 4 층 (동수) 18 동 (연면적) 141.578.36㎡
아파트 준공연도 (세대수)	2006. 12. 11 (1,100 세대)					아파트 사용승인일			2007. 12. 10.
❶ 공기안전매트 관리 현황 (점검 前 관리 상태) ※ 공기안전매트 정보는 붙어있는 사양서 내용 기재	보유수량	사용층수					제작년도			보조장비
	1	15					2005			전기팬 1 전선릴 1
	관리상태 (내용)			보관장소					에어 공급방식
	불량 / 양호 (곰팡이등 오염 심함)			지하 3층 발전기실					전기팬식
❷ 조치결과 (점검 後 관리 상태)	서한문 전달					소방안전관리자에게 전달 및 이행권고
	공기안전매트
	불량조치				이동장비			보관장소
	외관 오염 제거 (사용가능)				카트			1층 (관리사무소)

❸증빙 사진

전	공기안전매트 관리상태	후	공기안전매트 관리상태
전	공기안전매트 보관장소	후	공기안전매트 보관장소 ※ 보조장비와 함께 비치된 사진
구분	공기안전매트 이동장비	구분	공기안전매트 이동장비 카트 등 이동장비

※ 사진촬영 : 오염제거 전·후, 보관장소 전·후, 이동장비 전·후