기존 외벽을 헐어 증축공사중 내부공간

공사시 안전막 미설치 공사( 이웃화단 무단적재)                건물간 지붕 연결

스치로폼사용(유독가스위험)

주택간 공간거리 무시 (조경공간 불법증축)

- 화재시 진압불가 -

가로등 원래위치에서 옮김                       불법 증축물(원래는 조경공간)