이천소방서(대월,장호원) 내진보강공사

특정공법 제안 안내서

이천소방서

						목 차

1. 사업개요 ……………………………………………………… 2

2. 제안서 평가기준 ……………………………………………… 2

3. 제안서 제출사항 ……………………………………………… 3

4. 유의사항 ……………………………………………………… 3

5. 제안서 작성지침 ……………………………………………… 4

별첨 1. 공법별 평가기준

별첨 2. 제안금액 분포율에 따른 배점표

별첨 3. 기업신용평가 등급에 따른 배점표

별첨 4. 제안서 및 제출서류 작성순서

서식 1. 특정 공법 제안요약서

서식 2. 특정 공법 제출문

서식 3. 특정 공법 제안서 비교표

서식 4. 특정 공법 정량평가 요청서

서식 5. 공법 정량 평가 요청서

서식 6. 특정 공법 참여 각서

서식 7. 시공실적 현황

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 이천소방서(대월,장호원) 내진보강공사

나. 목    적

본 과업은 이천소방서(대월,장호원) 시설물에 대한 내진성능평가 결과 내진보강이 필요하다고 판단된 시설물에 대하여 적합한 내진보강공법을 선정하는데 그 목적이 있음

다. 건물현황

구분	건물명	연면적 (㎡)	준공 년도	경과 년수	구조 형식	비고
1	대월119안전센터	542.7	1997	26	R.C
2	장호원119안전센터	734.54	2002	21	R.C

2. 제안서 평가기준

가. 평가기준

1) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

2) 이천소방서 특정공법 선정위원회 평가기준

나. 평가대상

1) 제안 대상 : 건축물 내진보강공법

2) 공사비 산출 기준 : 내역서 첨부

다. 평가항목 : 별첨1 참조

라. 선정방법

1) 선정 방법

제안업체 수	선정방법	비 고
1개사 이하	ㆍ재공고, 재공고시에도 1개사 이하인 경우 발주부서에서 자체적격(제안기준) 여부 판단 후 제안적격자로 선정
2~5개사	ㆍ1차 평가 없이 공법심의
5개사 초과	ㆍ1차 평가를 통해 5개 업체 선정 ㆍ공법심의를 통해 제안자 선정

2) 1차 평가 : 제안업체 5개사 초과인 경우 필요시 평가

(가) 평가대상 : 제안 요청에 참여한 모든 업체

(나) 평가방법 : 정량평가를 통한 5개사 선정

(다) 평가결과 : 별도 통지

3) 공법심의 : 5개 업체 이하인 경우 또는 1차 평가 완료 업체

(가) 평가대상 : 1차 평가 통과업체

(1차 선정대상 업체가 5개사 이하인 경우 모든 업체)

(나) 평가방법 : 최고득점자(별첨3 참조)

(다) 평가일시 : 별도 통지

3. 제안서 제출사항

가. 제출일시 : 2023. 5. 2.(화) 18:00까지

나. 제출방법 : 이천소방서 소방행정과 우편 또는 이메일 제출

- 주소 : 경기도 이천시 경충대로 2739  이천소방서 소방행정과

- 김수만 이메일접수 (smsm10@gg.go.kr)/ 031-645-5221

※ 반드시 유선으로 수신여부 확인

다. 제출서류 : 별첨 4참조

4. 유의사항

1) 본 제안서의 내용 해석상 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선한다.

2) 제출된 제안서는 “지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준”에 따라 발주기관의 자체 검토 후 특정공법 선정위원회의 심의를 거쳐 선정한다.

3) 공법심사는 우리서 특정공법 선정위원회 구성 및 운영방안 심사기준을 적용한다.

4) 선정업체가 발주기관에 포기서를 제출하거나 연락이 두절될 경우에는 차순위 업체를 선정한다.

5) 제안금액은 향후 경기도 계약심사 또는 조달청 단가검토 등에서 감액될 수 있으며 이로 인한 제안금액 조정에 이의를 제기할 수 없다.

6) 선정업체는 향후 설계 및 시공 단계에서 선정업체가 보유한 특허, 신기술과 연관된 공정에 차질이 발생하지 않도록 하여야 한다.

7) 공법 선정업체의 특허, 신기술과 관련한 자재(재료비), 신기술 사용료 등과 관련하여 시공사, 공법사, 하도급 회사 간의 분쟁으로 인하여 공정의 지연 등의 원인을 제공할 경우 공법 선정을 취소 할 수 있다.(기술제안서 평가 업체중 차순위 공법사로 변경)

8) 특정공법 선정 후 상위계획변경, 예산문제 등 발주기관의 형편에 따라 사업취소 및 연기 될 수 있다.

5. 제안서 작성지침

1) 제안서 제출자는 발주기관이 요구하는 제안의 목적과 수준에 부합하도록 작성지침에 따라 제안서를 작성․제출하여야 한다.

2) 제안서 작성에 소요되는 일체의 비용은 제안자가 부담한다.

3) 제출된 제안서 및 관련서류는 발주기관의 소유로 하며, 별도의 사유가 없는 한 반환 또는 공개하지 않는다.

4) 발주기관에 제시하는 설계기준․시방서등 제안기준과 한국산업규격(KS), 국토교통부 제정 표준시방서 등을 숙지하고 현장여건등을 고려하여 적정한 제안금액을 제시한다.

5) 향후 설계․공사 과정에서 제안 참여업체의 귀책사유로 제안금액을 초과하는 경우에는 제안 참여업체가 이를 부담하고 공사를 시행하여야 한다. 단, 발주처 귀책사유, 관련법령 및 기준 변경, 물가변동 등에 의한 증가분은 제외한다.

6) 제안금액 산출은 2가지로 별도 구분하여 작성한다. (공사 분할예정)

① 구조안전성 검토에 따른 보강공사에 소요되는 금액산출

- 보강공사에 필요한 가설, 철거, 보강, 마감등의 공사비를 산출

② 내진보강공사에 소요되는 금액산출

- 내진보강공사에 필요한 기초, 가설, 철거, 보강, 마감등의 공사비를 산출

7) 제안서 제출서류 작성순서(별첨4)에 맞게 PDF파일로 제출한다.

《 별첨 1 》 공법별 평가기준

구분	평가항목	평가기준	배점	비고
정성적평가	시 공 성	-시공의 간편성과 편리성 -현장여건과 적합 정도 -공사기간 적정성	25	평가위원이 평가
	안 전 성	-구조적 안전성(진동포함) -내구·내진·내화·내습성 등 -안전사고 발생 가능성 등	25
	유지관리	-하자발생 가능성 -유지관리의 용이성 -생애주기 측면의 경제성	15
	경 관 성	-색상, 모양 등 디자인 -외부 마감 상태 -주변 환경과의 조화 등	15
정량평가	제 안 액	-제안된 신기술·특허공법 평균 대비 공사금액	10	사업담당자가 평가
	경영상태	-재무비율 또는 신용평가등급	10
	감 점	-선정위원 사전 접촉 및 설명	△10
합 계			100

《 별첨 2 》 공사비 평가

세부심사항목	평가요소	배점 10점	평점
공사비	해당 공법제안자 공사비용 / 공법제안 평균 공사비	A. 90%미만	10.0
		B. 90%이상 95%미만	9.0
		C. 95%이상 100%미만	8.0
		D. 100%이상 105%미만	7.0
		E. 105%이상	6.0

《 별첨 3 》 기업신용평가 등급에 따른 배점표

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	배점
AAA	-	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	10.00
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA＋, AA0, AA-에 준하는 등급)	10.00
A+,A0,A-	A2+,A20,A2-	A+,A0,A- (회사채에 대한 신용평가등급 A＋,A0,A-에 준하는 등급)	10.00
BBB+,BBB0, BBB-	A3+,A30, A3-	BBB+BBB0,BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB＋A30, A3-에 준하는 등급)	10.00
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB＋, BB0에 준하는 등급)	10.00
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	9.8
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B＋, B0, B-에 준하는 등급)	9.6
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC＋에 준하는 등급)	6

<별첨 4> 제안공법 제출서류(압축파일로 제출)

1. 제안서 제출서류 (PDF파일)

1) 제안참가신청서(서식1)

2) 제출문(서식2)

3) 제안 요약서(서식3)

4) 특정 공법 제안서 비교표(서식4)

5) 특정 공법 정량평가 요청서(서식5)

6) 특정 공법 제안 참여 각서(서식6)

7) 시공실적현황(서식7)

8) 공사금액 내역서(엑셀파일)

(구조안전성보강공사, 내진보강공사 구분하여 두 개의 파일로 제출)

(필수항목 : 원가계산서, 집계표, 내역서)

9) 기타서류

(사업자등록증, 건설업등록증, 수첩, 인감증명서, 법인등기부등본, 특허증, 특허등록원부,

특허공법인증서, 신용평가등급 증빙서류)

10) 건설산업기본법에 의한 제재처분확인 증명서류

※ 제안서 제출서류 양식(우편접수 시)

1) 용지크기 : A4용지(210㎜ × 297㎜)

2) 제본방법 : 단면, 상철(제본 불필요, 집게 사용)

※ 제출서류는 작성순서에 따라 제출 (밀봉필수)

2. 공법심의 설명자료(PDF파일, PPT파일)

1) 설명자료(단면을 세로, 100페이지 이내)

2) 회사소개

3) 공법의 개요, 특징, 구성요소, 시공순서, 정량평가내용

4) 구조안전성보강공사 보강위치, 공사기간, 공사금액

5) 내진보강공사 보강위치, 공사기간, 공사금액

6) 보강후 해석결과

7) 보강후 기초검토결과

3. 보강 후 해석파일

〔서식 1〕

제안 참가 신청서
접수번호
대표업체	업 체 명			대표자
	사업자등록번호			전화번호(FAX)
	주 소
	E-mail
이천소방서에서 시행하는『이천소방서(대월,장호원) 내진보강공사』 중 내진보강 공법 제안공모에 참가할 것을 신청합니다. 2023. . . 대표업체명 : 대표자 : (인) 경기도 이천소방서장 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 --------------------------------------
제안 참가(응모)신청 접수증
접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

〔서식 2〕

제   출   문

사 업 명 : 이천소방서(대월,장호원) 내진보강공사

제 안 명 : 특허 제00-0000000호

(○○○○○○○ ○○○ ○○○)

공 법 명 : ○○○공법

(※ 제안명은 특허증 또는 신기술 지정서에 기재된 명칭을 정확히 기재하고,

평가표 등에 기재될 약식명칭은 공법명에 명기)

귀 서의 특정 공법 선정위원회 운영방안에 따라 작성한 공법심의

요청서를 붙임과 같이 제출하며, 본 심의 요청서의 허위 기재 또는 부실한 자료 작성 등으로 인하여 초래되는 사항에 대한 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

붙임	1. 제안서 제출서류 1식.

2. 공법심의 설명자료(PPT자료)

3. 보강후 해석파일  끝.

		2023. . .
신기술ㆍ특허 보유자	:	상호명
		대표자		(인)
		주 소

경기도 이천소방서장 귀하

〔서식 3〕

제  안  요  약  서

☐ 공법개요

구 분	내 용
회 사 명
공 법 명
신기술, 특허권자
신기술 및 특허명
등록권리 만료기간
제안금액(구조안전성)
제안금액(내진보강)
본 제안 요약서의 허위 기재 또는 부실한 자료 작성 등으로 인하여 초래되는 사항에 대한 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.
제안자 (법인)	주 소
	상 호
	연 락 처
	대표이사	(인)

※ 제안 요약서와 제출 자료가 상이할 경우 평가상 불이익이 발생될 수 있음.

〔서식 4〕

특정 공법 제안서(A3 가로작성)

▨ 내진보강 특정 공법

구 분			A사	B사	C사
공법일반	공법명
	사용재료
	공법특징
제안사항	시공성	-시공의 간편성과 편리성 -현장여건과 적합 정도 -공사기간 적정성
	안전성	-구조적 안전성 -내구·내진·내화·내습성 등 -안전사고 발생 가능성 등
	유지 관리	-하자발생 가능성 -보수의 간편성, 신속성 -유지관리의 용이성
	경관성	-색상, 모양 등 디자인 -외부 마감 상태 -주변 환경과의 조화 등
	신용도	-신용평가등급
	총 공사금액(내진보강, 원)

※ 각 항목별 3줄 이하 작성

〔서식 5〕

공법 정량 평가 요청서

○ 사업명 :

○ 특허․신기술명 :

○ 특허․신기술 내용

구분	등록번호	취득일	보호기간 만료일	취소여부
특허
신기술
제안금액		천원(순공사비)

※ 증빙서류

- 특  허 : 특허증 사본, 특허등록원부 정본, 제안사 법인 등기 사본, 건설업면허 사본

- 신기술 : 신기술 인증서 사본, 신기술 협약자 증명서 사본, 제안사 법인 등기 사본, 건설업면허 사본

- 제안금액 : 제안금액 산출내역서 첨부

〔서식 6〕

특정 공법 참여 각서

○ 사업명 : 이천소방서(대월,장호원) 내진보강공사

당사는 귀 서에 특정공법 제안서 제출에 있어 이천소방서에서 제공하는 제안안내서를 충분히 숙지하고 서류를 작성하였으며, 차후 실시설계 시   제안서 내용과 다르게 공사비가 작성 될 경우 처분 되어지는 어떠한 행정조치에 대해서도 감수 할 것을 서약하며,

어떠한 경우에도 이해관계자에게 금품·향응 등을 제공하는 등 부정당 행위와 같은 불법 사실이 발견될 경우 귀 기관에서 추진하는 사업에 참여제한 및 선정된 공법 취소 등의 조치를 이의 없이 수용할 것이며 민·형사상의 책임이 당사에 있음을 서약합니다.

		2023. . .
신기술ㆍ특허 보유자	:	상호명
		대표자		(인)
		주 소

경기도 이천소방서장 귀하

〔서식 7〕

시 공 실 적 현 황  (참고사항)

연번	사 업 명	연면적 (㎡)	층수 (하/상)	시공실적 (백만원)	공사기간	비고
1	(예시) ○○ 공사		0/0		00.0.0~ 00.0.0.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

※제안공법에 한함