공동주택 옥상출입문 자동개폐장치 설치권장

평소 저희 소방안전 업무에 적극 참여해 주신데 대하여 감사드립니다.

지난해 6월 국토교통부에서 공동주택에서 화재 등 비상상황 발생 시 옥상출입문이 자동으로 열리도록 하는 자동개폐장치 설치를 의무화하는 내용의 「주택건설기준등에 관한 규정」을 개정하였습니다. (현재 법제처 심사 중)

	자동개폐장치
		문을 닫아 놓더라도 화재 등 비상시에는 화재감지기를 통해 화재 사실이 확인되면 신호를 받아 문을 개방시켜주는 소방안전시스템 ※ 화재 ⇒ 감지기 ⇒ 수신기 ⇒ 자동개폐장치 ⇒ 비상문 개방
※ 1개 설치비용 : 약 670,000원 (2015년 국토해양부 분석 자료)

그러나 이 규정은 새로이 건축되는 공동주택에만 적용됩니다.

이에 일산소방서에서는 기존 공동주택의 옥상출입문에 화재시 자동으로 열리는 옥상 출입문(단, 옥상이 경사지붕 등으로 설치되어 대피공간이 없는 경우는 제외) 자동개폐장치(KFI 인정제품) 설치를 권장하오니 공동주택 관계인 여러분께서는 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.

감사합니다!

2016. 1월

일 산 소 방 서 장