-비상구 폐쇄, 소방시설 차단, 불법주차-

3대 불법행위 119 소방안전패트롤 중점단속 안내

항상 소방행정 발전에 큰 관심을 기울여 주시고 협조와 격려를 보내주심에 깊이 감사드립니다.

최근 용인 창고시설 화재, 이천 공사장 화재, 물류창고 화재, 동탄 메타폴리스상가 화재, 의정부 대봉그린아파트 화재 등의 사고로 많은 인명피해가 발생하여 큰 충격을 주고 있습니다.

귀하께서 운영하고 있는 건물도 다중이용․피난약자 수용시설 등의 업종이 입주해있거나, 다수의 재실자 및 가연물로 인해 화재 시 추가 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

이에 3대 불법행위(비상구 폐쇄, 소방시설 차단, 불법주차) 등으로 인한 대형 인명피해 등을 방지하기 위하여 무패턴․반복 불시단속을 연중 실시하오니, 단속 시 불량사항으로 인한 불이익을 받지 않도록 많은 관심을 가져 주시기 바랍니다.

남양주소방서에서는 언제나 시민의 안전을 최우선으로 하는, 안전한 남양주 만들기에 최선을 다하고 있으니, 귀하께서도 적극 동참하여 주시기 바랍니다.

남양주소방서장

참고	3대 불법행위 관련 주요 사례

□ 비상구 폐쇄 등

주요 위반 사례
		- 피난(직통)계단 통행 상 장애물을 방치하는 행위 - 계단실 방화문(자동방화셔터)의 기능에 지장을 주는 행위 - 비상구(출입구 포함)를 폐쇄‧훼손하여 피난에 지장을 주는 행위 - 비상구에 이르는 통로에 장애물 설치하여 피난에 지장을 주는 행위 - 방화문의 기능에 지장을 주는 행위 - 기타 피난·방화시설을 폐쇄, 훼손하였다고 볼 수 있는 행위 등

□ 소방시설 차단

주요 위반 사례
		- 펌프 토출측 주밸브 폐쇄·차단 - 수동으로 전환하여 자동으로 작동되지 않는 경우 - 작동 불가능한 고장 상태로 방치한 경우 - 기타 소방시설이 정상적으로 동작하지 않도록 차단하는 행위 등
옥내소화전·스프링클러 펌프 등
		- 전원 또는 비상전원을 차단하는 경우 - 작동 불가능한 고장 상태로 방치한 경우 - 수동으로 전환하여 자동으로 작동되지 않은 경우 - 주경종·지구경종 스위치 누름(정지)상태로 방치하는 경우 - 기타 소방시설이 정상적으로 동작하지 않도록 차단하는 행위 등
수신반 동력(감시)제어반

□ 불법주차

불법주차의 단속장소
	- 대상물 인접 진입 회차로(회전) 구역에 주차하여 소방차량 진입(통행)이 불가한 경우 - 소화전 등 소방용수시설 주변(5m 이내) - 연결송수구 등 소방용수시설 주변(5m 이내)