	소방재난일보	남양주소방서 (031)590-0435

❖ 소방활동현황                              2022. 7. 3.(일) 06:00 기준

구분	화 재						구 조			구 급
	출동건수	피해 건수	인명피해			피해액 (백만원)	출동 건수	구조 건수	인원(명)	출동 건수	이송 건수	인원 (명)
			계	사망	부상
일계	10	1	-	-	-	조사중	53	21	10	129	66	67
누계	1,379	251	27	1	26	9,285	3,256	2,213	745	17,349	8,902	8,972
▸화재: 1건(병원 화재 1) ※자동화재속보설비 오작동 6 ▸구조: 21건(동물구조 2, 벌집제거 10, 시건개방 1, E/V사고 2, 교통사고 1, 기타 3, 자살 1, 산악사고 1) ※구조 21건중 생활안전 15건(동물구조 2, 벌집제거 10, 시건개방 1, E/V사고 2) ▸구급: 67건(질병 45, 교통사고 9, 비외상성손상 2, 사고부상 11)

❖ 주요 소방활동

○ (병원 화재) 남양주시 금곡동

- 7. 2.(토) 08:21경, 남양주시 금곡동 프렌닥터중앙의원에서 배전반 화재 발생. 동 화재로 병원 내 전력 차단, 통신선 소실로 인해 병원 업무 마비 및 1층 접수실 내부 소화약제 분말오염 발생. 배전반 1개, 옥내인입선 및 통신선 소실.

○ (자살) 남양주시 진접읍

- 7. 2.(토) 18:40경, 남양주시 진접읍 금곡리 한 모텔에서 24세 여성 자살 시도. 요구조자 구조 후 경찰에 인계 완료.