축사 안전 확인 체크리스트

구분	점검내용	점검결과
		예	아니오	모른다
1	소화기가 적정하게 비치되어 있나요? ※ 분말소화기(3.3㎏) 보행거리 20m이내 마다 비치	□	□	□
2	소화기 사용법을 알고 계신가요? ※ 안전핀을 뽑는다 ⇨ 노즐을 잡고 불쪽을 향한다 ⇨ 손잡이를 움켜진다 ⇨ 분말을 골고루 쏜다	□	□	□
3	전기보호함 및 누전차단기가 적절하게 설치되어 있나요?	□	□	□
4	한 개 콘센트로 여러 개의 전열기구를 사용하고 있나요? ※ 문어발식 콘센트 사용금지	□	□	□
5	분진, 먼지, 습기, 빗물로부터 콘센트 · 분전반이 안전한가요?	□	□	□
6	난방기 등 전열기구에 넘어짐 방지 조치를 취하셨나요? ※ 넘어지지 않도록 벽 또는 바닥에 단단히 고정	□	□	□
7	축사 주변 또는 인화성물질 보관장소 옆에서 쓰레기를 소각하는 것이 매우 위험하다는 것을 아시나요?	□	□	□
8	축사 내 전기시설을 전문업체에 의뢰해 점검을 받으시나요?	□	□	□
9	축사부지 내 주택(사람이 숙식하는 곳)에 소화기 및 단독경보형 감지기가 설치되어 있나요?	□	□	□
10	소화기 사용법, 긴급신고 방법(119), 전열기구 관리 및 방법 등을 종사원 모두가 숙지하고 계신가요?	□	□	□