붙임		분말소화기(2.5kg) 규격서

규    격    서

[경기도 북부소방재난본부]

품목	분말소화기(2.5kg)
용도	소화약제를 압력에 의하여 방사하는 기구로서 사람이 조작하여 소화하는 장치
주요 제원 및 성능	○ 종별 및 형식 : ABC 분말 수동식소화기 / 2.5kg / 축압식 ○ 소화약제 중량 : 2.5kg ○ 소화약제 주성분 : 제1인산암모늄(NH4H2PO4) ○ 한국소방산업기술원(KFI)의 형식승인 및 제품검사를 받은 제품일 것 - 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(소방청고시 제2019-63호) ○ 구성품 : 소화기
기타	○ 경기도 BI 스티커 부착 ▸ 규격 : 가로 40mm, 세로 27mm
납품 조건	1. 납품일 기준 6개월 이내 생산제품일 것 2. 전 수량을 동일제품으로 하고 경기도 북부소방재난본부의 검사(수)를 받은 후 소방서별로 배정수량 납품(11개 소방서)할 것. 3. 납품 시 한국소방산업기술원(KFI) 형식승인 인증서류 일체 제출 4. 계약일로부터 30일 이내 납품할 것 5. A/S 기간 : 납품 후 1년간 - 납품 후 고장 또는 사용상 불량이 있는 경우, 사용자의 귀책 사유에 해당하지 않는다고 판단될 경우 무상 교환을 원칙으로 함.