재난종합상황보고

2018. 02. 17.(토) 06:00

오산소방서

상 황 실

8059-7435

날씨 : 맑음

기온 : -6℃ ~ 1℃

당직자

주야

소방경 김수왕(☏ 010-8864-8271)

습도 : 35%

풍속 : 북서풍 1m/s

주야

소방사 김태윤(☏ 010-6734-1604)

Ⅰ. 주요재난 처리 현황

구분	화 재								구 조			구 급
계	출동 건수	피해 건수	인명피해(명)			재산피해(천원)			출동 건수	처리 건수	구조 인원	출동 건수	이송 건수	이송 인원
			계	사망	부상	계	부동산	동산
일계	4	2	-	-	-	422	-	422	5	3	3	25	14	14
누계	183	20	-	-	-	32,741	11,349	21,392	469	334	47	1,432	885	927
생활안전활동			일계	2		소방시설오작동 : 1, 고드름 제거 : 0, 동물포획 : 0, 문개방 : 0, 기 타 : 1

구조·구급출동 세부현황

구 분	계	구조대	청학	원동
구조	5	4	1	0
구급	25	6	14	5

Ⅱ. 주요활동 사항

화  재

(화재출동) 2. 16.(금) 12:56 오산시 은계동 7-31 스카이자동차공업사

▸개    요 : 자동차공업사 지나가던 행인이 외벽에 화재발견하고 신고 함

▸활동내역 : 자동차공업사 폐수정화기 배수관 열선 과열 추정화재 완진 및 안전조치

▸출 동 력 : 지휘차 포함 9대 27명(재산피해 : 동산 407천원)

(화재출동) 2. 17.(토) 03:29 오산시 지곶동 561-5 제일에스엔씨

▸개    요 : 자동화재속보설비 및 관계자 소방펌프실내 화재신고

▸활동내역 : 소방펌프실 동파방지열선 과부하 추정화재 완진 및 안전조치

▸출 동 력 : 지휘차 포함 10대 27명(재산피해 : 동산 15천원)

구조 및 생활안전

(문개방) 2. 16.(금) 22:47 오산시 오산동 운암주공4단지 407동 701호

▸개    요 : 아파트 세대내 방문 고장으로 갇힘

▸활동내역 : 문개방장비로 문개방 / 요구조자 3명 구조 및 안전조치

▸출 동 력 : 총 1대 4명(구조공작)

구  급(특이사항 없음)