		보 도 자 료
보도일시	2023.8.3.(목) 배포 즉시			사진	o	자료		x	매수	1
담당부서	재난예방과 (생활안전팀)		팀 장	이건칠 (031-956-9330)
			담당자	김진수 (031-956-9333)
공동주택 화재에 ‘주택용 소방시설’ 꼭 필요!

파주소방서(서장 정찬영)는 지난 1일 19시 25분 파주시 동패동 소재 공동주택에서 화재가 발생하여 주택용 소방시설인 소화기를 사용해 인명피해 없이 자체진화 되었다고 밝혔다.

소방서에 따르면 최초 신고자는 집 내부에 있는 에어컨 주변에서 타는 냄새가 나서 에어컨 후면을 확인해보니 벽면 하부배관 연결함 안에서 불꽃이 보여 자체적으로 소화기를 사용하여 초기진화에 성공하였고, 큰 피해없이 소방대에 의해 안전조치 후 마무리되었다.

화재 원인은 전기적 요인(미확인 단락)으로 추정되고 정확한 원인은 조사 중에 있으며, 에어컨 배관 및 전기배선 등 소실되는 피해가 발생하였다.

정찬영 파주소방서장은 “소화기는 어디에서나 쉽게 볼 수 있는 소방시설이다”며 “화재 초기 소화기 사용은 큰 피해를 막을 수 있으니, 평소 소화기의 위치와 사용법 숙지는 물론 ‘주택용 소방시설 설치 대국민 홍보’에 적극 참여해주길 바란다”고 전했다.