보도자료

	“청렴하고 따뜻한 파주소방 ! 청백리 파주119 !” 파주소방서

자료배포

2019. 12. 12.(목)

담당부서

예방대책팀

팀    장

장지훈 ☏ 031-956-9320

담 당 자

박찬익 ☏ 031-956-9324

￭ 총  1쪽 (사진첨부 1매)

파주소방서, 주방용 K급 소화기 비치해두세요

파주소방서(서장 김인겸)은 겨울철 주방 화재로 인한 인명·재산 피해를 막기 위해 주방용 K급 소화기 비치 집중 홍보에 나섰다.

K급 소화기는 기름으로 인한 화재에 유막을 형성하여 식용유의 온도를 낮추고 산소공급을 차단해주는 주방 화재 전용 소화기이다.

2017년 6월 화재안전기준 개정에 따라 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사 등의 주방이 설치대상이며, 25㎡ 미만의 주방에는 K급소화기 1대, 25㎡이상인 경우 K급소화기 1대와 25㎡마다 분말소화기를 추가 비치해야 한다.

김인겸 파주소방서장은 “주방 화재 시 일반소화기로는 진화가 어려우니 반드시 K급 소화기를 비치해 화재 위험에 대비해주길 당부드린다”고 전했다.