■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

포천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 10. 7.

포 천 소 방 서 장

○ 조사기간 : 2024. 8. 28. ~ 2024. 10. 4.

○ 조사대상 : 총 5개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 포천소방서 화재안전조사팀

○ 조사사유 : 아파트 전기차 충전시설 화재의 선제적 예방 등

○ 조사방법 : □ 종합조사, ⍌ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 아파트 지하층 소방시설 등 관리·운영 상태 확인

- 소방시설 폐쇄·차단 등 위반행위 확인 및 유지관리 상태 확인 등

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설 폐쇄차단 등
1	송천마을뜨란채2단지	포천시 소흘읍 태봉로 227	양호
2	백자타운빌	포천시 신읍동 왕방로 130번길 5	양호
3	모아엘가리더스파크	포천시 어룡동 용정경제로 29	불량		조치완료
4	상운아파트	포천시 소흘읍 검바위길 84	양호
5	대방노블랜드1차	포천시 소흘읍 호국로 429번길 11	양호
	이	하	여	백
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]