	일 일 상 황 보 고	2024.6.12.(수)06:00
		현 장 지 휘

Ⅰ	재난관리 상황

구분	화 재					구 조			구 급			생활안전
	출동	발생	피해내역
			사망	부상	재산(천원)	출동	실적	인원	출동	이송	인원	출동	처리
일계	4	1	‧	‧	132	8	5	3	106	66	66	15	12
월계	28	4	‧	‧	100,677	47	33	19	1,119	596	596	140	106
누계	564	118	‧	‧	249,289	568	324	265	13,031	5,734	5,734	1,001	691

구분	벌집제거		문개방		급수지원				배수지원				소방력지원			기타지원
	출동건수	처리건수	출동건수	처리건수	처리건수	수량 (톤)	소방력		처리건수	수량 (톤)	소방력		건수 (계)	구급차 지 원	소방차 지 원	출동건수	처리건수
							인원	장비			인원	장비
일계	10	9	3	2	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	2	1
월계	52	51	16	12	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	‧	72	52
계	196	153	216	122	‧	‧	‧	‧	2	2	6	2	‧	‧	‧	599	396

화재 진압

❍ (전선화재) 수정구 태평동「○○건물」

13:18경, 인입선에서 화재 발생. ‘펑’ 소리와 스파크 및 불길이 있었다는 진술. 전기배선 일부 소실. 현장 조사 결과, 건물 인입선 중 꼬임 접속부 소훼 및 구리선 노출 확인. 절연열화로 피복 손상된 점, 접촉불량 또는 절연열화 단락으로 인한 전기적 요인의 화재로 추정. 추가적인 화재 확산 없이 진압 완료. 부상자 없음.

구조･구급･생활안전

❍ (추락사고) 중원구 상대원동 「○○공장」

09:28경, 현장 도착 시 거동 불가능한 상태. 환자 진술에 따르면 페인트 작업 중 6m 높이에서 추락했으나 추락방지 로프 덕분에 자유낙하하지는 않음. 문진 중 허리 통증 호소. 병원 이송 완료.