	일 일 상 황 보 고	2024.7.19.(금)06:00
		현 장 지 휘

Ⅰ	재난관리 상황

구분	화 재					구 조			구 급			생활안전
	출동	발생	피해내역
			사망	부상	재산(천원)	출동	실적	인원	출동	이송	인원	출동	처리
일계	13	2	‧	‧	127	7	5	1	75	42	42	14	11
월계	129	11	‧	3	11,774	58	44	30	1,453	786	786	392	350
누계	776	149	2	6	367,368	688	405	318	15,895	7,269	7,269	1,648	1,273

구분	벌집제거		문개방		급수지원				배수지원				소방력지원			기타지원
	출동건수	처리건수	출동건수	처리건수	처리건수	수량 (톤)	소방력		처리건수	수량 (톤)	소방력		건수 (계)	구급차 지 원	소방차 지 원	출동건수	처리건수
							인원	장비			인원	장비
일계	7	7	1	0	‧	‧	‧	‧	1	3	3	2	‧	‧	‧	6	4
월계	245	234	33	24	‧	‧	‧	‧	1	3	3	2	‧	‧	‧	111	89
계	581	535	274	165	‧	‧	‧	‧	3	5	9	4	‧	‧	‧	814	554

화재 진압

❍ (분전반화재) 수정구 창곡동 「○○건물」

10:42경, 건물외부에 설치된 분전반에서 화재 발생. 분전반 내 빗물 유입(추정)으로 인한 아크열 화재로 소화기 사용하여 화재 진압 및 안전조치 실시.

분전반 내 차단기 3개 소실

※ 인명피해: 없음, 재산피해 : 19천원

❍ (전선화재) 수정구 금광동 「○○건물」

14:59경, 건물외벽 소규모 전선화재 발생. 전선 노후 단락(추정)에 의한 화재로 전선, 간판 일부 소실. 안전조치 완료.

※ 인명피해: 없음, 재산피해 : 108천원

구조･구급･생활안전

❍ (자연재해) 중원구 금광동 주택 지하

18:08경, 지하에 물이 차고 있다는 신고로 인한 출동으로, 소방대 수중펌프 설치 하여 물3톤가량 배수 실시 및 안전조치 완료하고 시청관계자에 현장 인계 후 귀소

※ 인명피해: 없음