소방시설등의 자체점검(작동기능점검) 안내문

■ 작동기능점검(소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검)

○ 법    령 : 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 시행규칙 제17조, 제18조, 제19조

○ 대    상 : 1 ․ 2․ 3급 소방안전관리대상물(공공기관 포함)

(위험물 제조소등, 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물 및 특급소방대상물 제외)

○ 점검시기 : 연 1회 이상 실시

▶ 건축물의 사용승인일(건축물관리대장 또는 건물 등기사항증명서에 기록된 날)이 속하는 달의 말일까지 실시

※ 종합정밀점검 대상 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시

○ 제    출 : 점검일로부터  7일이내 작동기능점검 실시 결과 보고서 제출(별지 제21호 서식)

(화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 시행규칙“ 개정에 따라 별지 제21호 서식 변경

2021.04.01. 점검대상부터 적용)

☞ 제출서식 : 송탄소방서 홈페이지(119.gg.go.kr/songtan) 소방민원에서 다운로드

☞ 제출방법 : 방문 또는 소방민원센터 소민터(www.somin.go.kr/somin) 회원가입 후 온라인 제출

○ 점 검 자 : 특정소방대상물의 관계인(건물주등) ․ 소방안전관리자 또는 소방시설관리업자

○ 방    법 : 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연기감지시험기

등을 이용하여 점검

	점검요령 및 점검기구 사용법(매뉴얼) 자료
- 소방시설점검 방법안내 : 한국소방안전원(www.kfsi.or.kr) ☞ 소방정보센터 → 소방자료 → 소방교육영상 - 작동기능점검표 : 송탄소방서 홈페이지 ☞ 소방민원 → 민원서식 → 점검양식 〔35번〕 - 소방시설 점검장비 무료대여 : 송탄소방서 방문 접수 ‧ 수령

○ 벌칙규정 : 자체점검(작동/종합) 미실시 ☞ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

자체점검(작동/종합) 결과 미제출 또는 거짓으로 보고 ☞ 200만원 이하의 과태료

○ 보    관 : 소방안전관리대상물의 관계인 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제5조에 따라

소방안전관리자를 선임해야 하는 공공기관의 기관장은 점검결과를 2년간 자체보관

■ 소방계획서 권장서식 안내

○ 대    상 : 특급, 1급, 2급, 3급 특정소방대상물

○ 게    재 : 송탄소방서 홈페이지 또는 한국소방안전원 홈페이지

홈페이지 안내  송탄소방서 → 소방민원 → 민원서류 안내 〔21, 22, 23번 참조〕

○ 작성방법 : 홈페이지 내 작성예시 참조

▣ 기타 궁금한 사항은 송탄소방서 소방안전특별점검단 자체점검 담당(☏031-685-8362)에게 문의하시기 바랍니다.