붙임2		체크리스트

□ 조사 자료(예시)

아파트명	두산위브데스테이트					전화번호			031-244-5201
주소지	부천시 신흥로 190(중동)
건축물 현황	(층수) 25 / 4 (동수) 18 (연면적) 141.578.36㎡
아파트 준공연도 (세대수)	2006. 12. 11 (1,100 세대)					아파트 사용승인일			2007. 12. 10.
공기안전매트 관리 현황	보유수량	사용층수					제작년도			보조장비
	1	15					2005			전기팬 1 전선릴 1
	관리상태 (내용)			보관장소					에어 공급방식
	불량 / 양호 (곰팡이등 오염 심함)			지하 3층 발전기실					전기팬식
조치결과	서한문 전달					소방안전관리자에게 전달 및 이행권고
	공기안전매트
	불량조치				이동장비			보관장소
	외관 오염 제거 (사용가능)				카트			1층 (관리사무소)

□ 조사 자료

아파트명						전화번호
주소지
건축물 현황	(층수) (동수) (연면적)
아파트 준공연도 (세대수)						아파트 사용승인일
공기안전매트 관리 현황	보유수량	사용층수					제작년도			보조장비
	관리상태 (내용)			보관장소					에어 공급방식
조치결과	서한문 전달
	공기안전매트
	불량조치				이동장비			보관장소

증빙 사진

전	공기안전매트 관리상태	후	공기안전매트 관리상태
전	공기안전매트 보관장소	후	공기안전매트 보관장소 ※ 보조장비와 함께 비치된 사진
구분	공기안전매트 이동장비	구분	공기안전매트 이동장비 카트 등 이동장비

※ 사진촬영 : 오염제거 전·후, 보관장소 전·후, 이동장비 전·후