이의119안전센터 신축 설계공모 질의 답변서

구 분	질의사항	답변사항	비 고
1	경기융합타운 마스터플랜, 경기도 신청사 계획, 경기정원도면, 광교지구 지구단위계획지침, 경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인 자료 요청	경기도융합타운 마스터플랜 : ‘설계지침서’에 내용 포함 경기도 신청사 계획 : 이미 보내 준 ‘경기융합타운 입주기관 가이드라인’ 참조 경기정원도면 : ′20년 6월 기본계획 착수 예정으로 현재 정원도면이 없어서 제공 불가 광교지구 지구단위계획지침 : 수원시청 홈페이지 참조 “https://www.suwon.go.kr/web/board/BD_board.list.do?bbsCd=1303” 경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인 : ‘디자인경기’ 홈페이지 참조 “https://design.gg.go.kr/data/ebook.jsp”
2	이의119안전센터 부지 및 주변 현황측량도면 요청	이미 제공
3	지하층 계획에 없는데 각종 실 및 주차장 등을 지하로 계획 가능한지	각종 실 및 주차장 등의 지하층 배치는 가능하나 예산(건축비) 등을 종합적으로 고려하여 설계
4	다목적 훈련탑 설치여부 문의, 설치해야 한다면 어느 곳에 설치해야 하는지	다목적 훈련탑은 소방청 훈령 「소방청사 부지 및 건축에 관한 규정」 별표에 명시된 사항으로 향후 예산(건축비)을 고려하여 추후 협의
5	회의실은 사무실과 함께 설치하는지 아니면 별도로 구분해야 하는지	회의실 설치 시 사무실과 구획하여야 하며, 동선을 고려하여 자유롭게 반영
6	안전체험관 내에 어떤 시설 종류를 넣어야 하는지 초안이 있는지	안전체험관에 대한 세부계획 수립 전으로 향후 예산을 편성하여 내부시설 설치 예정이므로, 안전체험관 용도의 별도 구획실 마련

구 분	질의사항	답변사항	비 고
7	경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인 예시 이미지를 어느 정도 반영해야 하는지	“경기도 소방건축물 표준설계 가이드라인”은 설계 시 참조 사항이며, 경기도소방의 독창성 표현하는 전제하에 자유롭게 반영(예시 : 필수시설 등)
8	경기융합타운 건립을 위한 입주기관 가이드라인에 119안전센터(융합11) 관련 내용이 없는데 119안전센터 관련 개정된 가이드라인이 없는지	경기융합타운 입주기관은 ‘경기융합타운 건립 및 관리 공동협약서’에 의거 6개 입주기관 협약체결(′18년 11월)로 확정되었으며, 이의119안전센터 경기융합타운 내 이전은 입주기관 협약체결 이후에 결정된 사항으로 경기융합타운 입주기관에 포함되어 있지 않음. 이에 경기융합타운 입주기관 가이드라인에 이의119안전센터에 대한 내용은 없으나 입주기관 가이드라인을 기준으로 하여 설계
9	출동차량 4대 계획되어 있는데 추가 감안하여 차고 출입구를 5개로 계획하여야 하는지	소방차량 배치는 4대로 계획하고 있으나 향후 추가 배치를 고려하여 증축이 가능한 구조로 설계

이의119안전센터 신축 설계공모 추가 공지 및 자료제공 사항

설계지침 추가 공지사항	추가 자료제공 사항	비 고
이의119안전센터 신축부지 측・후면 주변시설(경기정원)과의 연결 및 조화로운 설계에 대한 지침과 관련하여 신축부지 경계 밖 레벨차에 따른 시설(옹벽 또는 범면 등)에 대한 사항은 작품심사 시 심사항목 제외 단, 향후 경기정원 기본계획 착수 후 구체적 방안 제공 시 변경될 수 있음.	이의119안전센터 신축부지 인근 레벨을 확인할 수 있는 자료(CAD파일)
	경기융합타운 환승주차장 개요 및 램프 위치를 확인할 수 있는 자료(CAD파일)