물류창고 『피난안내표시』 설치 가이드라인

□ 주 요 내 용

○ (물류창고) “비상구” 피난유도선 및 피난통로 안내표시(픽토그램) 추가 설치

❶ (비상구) 방화문 또는 벽면 특별피난계단 표시 및 피난 픽토그램 설치

❷ (작업장) 바닥면에 피난방향 피난유도선 또는 픽토그램(스티커) 설치

※ (안내표시 및 픽토그램) 축광 또는 야광형태로 어두운 곳에서의 시인성 확보로 신속한 대피 유도

바닥 안내표시(픽토그램)

바닥 안내표시(픽토그램)	피난유도선(벽면, 바닥)

피난유도선(벽면, 바닥)	피난유도선, 비상구픽토그램	비상구 픽토그램(문, 벽))

□ 부착결과 제출

➊ 부착 및 설치 시 결과 제출 : 2021. 2. 19(금) 까지(이메일 제출)

➋ 안내문 및 부착결과 서식 확인방법

수원소방서 홈페이지 → 알림마당 → 최신소식 → 창고시설(화재안전 시설 설치)

- 수원소방서 담당자 이메일(baejh321@gg.go.kr, junewings1@gg.go.kr), 전화(031-8012-9311~2)