화재예방을 위한 당부 말씀

평소 소방행정과 화재예방에 많은 관심을 기울여 주시고 협조와 격려를 보내주시는 것에 대하여 깊이 감사드립니다. 수원소방서는 시민의 안전을 위하여 다양한 화재예방 대책을 추진하고 있습니다.

다음의 사항을 준수하시어 화재로 인해 고귀한 인명 및 재산피해가   발생하지 않도록 적극 노력하여 주시기 바랍니다.

○ 소화기 등 소방시설은 항시 정상 작동되도록 유지 ․ 관리 철저

○ 연기로 인한 피해 최소화를 위해 방화문 등 방화구획 유지철저

○ 비상구 폐쇄·변경·훼손 등 근절 및 피난동선 상 물건 적치 금지

○ 휴일과 야간 근무자의 화재취약장소 점검 및 야간 방화 순찰 실시

○ 화재발생 대비 자체 피난계획 수립 및 정기적 대피 훈련 실시

참고로 특정소방대상물의 소방시설 설치와 유지 관리에 대한 책임을 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조제1항의 규정에 관계인(소유자, 점유자, 관리자)으로 정하고 있음을 알려드리니다.

또한, 소방서에서는 코로나19 대응 정부방침에 따라 비대면 예방활동을 확대하고 있습니다. 이에 따라 귀 대상의 소방안전관리 실태를 자체적으로 진단하고 개선할 수 있도록 「화재예방 자가진단제도」를 추진합니다. 추가로 송부해드리는 「화재예방 자가진단표」를 활용하여 올해 12. 31.까지 점검하시고 진단표를  소방계획서에 붙임으로 보관하여 주시기 바라며.

끝으로 귀하의 업체와 가정에 안전과 행복이 함께 하시길 기원합니다.

2021년 12월

수원소방서장

붙임 1		화재예방 자가진단표

1. 건축물의 상호(명칭) :

2. 점 검 일 : 21   년    월    일            3. 관 계 인 :            (인)

점검분야		점 검 항 목	점검결과(√)		조치결과
			양호	불량
소방 시설 등	소화 설비	□ 소화기는 적정하게 배치되어 있는가? (잘보이는 곳에 위치, 보행거리, 정상압력 등)
		□ 소화전함에 호스, 관창은 적절하게 있는가? (관창 체결 및 아코디언식 적재)
		□ 스프링클러헤드가 설치되지 않은 장소나 살수장애가 있는가?
	경보 설비	□ 수신기 각종 설비는 자동으로 연동되고 있는가?
		□ 구획된 실마다 감지기는 설치되어 있는가?
		□ 발신기, 경종, 표시등의 변형・손상이 있는가?
	피난 설비	□ 유도등과 비상조명등은 정상적으로 점등되는가?
		□ 피난기구가 변형, 노후되어 있는가?
	소화 활동 설비	□ 연결송수관의 송수구역일람표가 잘 부착되어 있는가?
		□ 무선통신보조설비 단자함이 파손, 변형이 있는가?
	방화 시설	□ 방화문은 항상 닫혀있는가?
		□ 비상구의 폐쇄·훼손행위, 물건적치가 있는가?
전기시설		□ 개폐기 용량 적정 및 이상(과열, 손상 등)여부
		□ 누전차단기 설치 및 동작이상 여부?
		□ 시즈히터, 열선 장치가 과열되지는 않는가? (감시 센서 정상여부 확인)
		□ 배전반과 분전반은 청결 정돈되어 있는가?
		□ 자체 전기안전점검 결과 불량사항은 조치되었는가?
가스시설		□ 가스누설 경보 차단장치는 작동하는가?
		□ 중간밸브는 사용후 차단하는가?
		□ 가스용기는 안전한 장소에 보관되어 있는가?
기타사항		□ 근무자(거주자)에 대한 소방훈련 실시여부
		□ 관계자 등 소방안전교육 실시여부

붙임 2		화재예방 자가진단표

1		김포시 고촌읍 소재 제일모직 물류창고

○ 화재일시 : 2015. 5. 25.(월) 02:16분

○ 발생개요 : 물류창고 CCTV 판독한 바 방화용의자가 부탄가스통 등이 담긴 플라스틱박스를 2층, 4,5,6,7층으로 “각각”분산 배치하는 모습과 5층에서 플라스틱용기에 인화물질을 붓는 모습이 확인됨에 따라 방화 판정함.

○ 피해상황

- 인명피해 : 사망 1명(경비 근무자)  - 재산피해 : 319억

2		군포시 소재 물류창고 화재

○ 화재일시 : 2020. 4. 21.(화) 10:35분

○ 발생개요 : CCTV와 발화지점 인근에 주차된 차량의 블랙박스를 확인한 결과 근로자들이 흡연하고 담배꽁초를 발화지점으로 버리는 모습과 팔레트 하부 바닥에서 불꽃이 발생하여 쓰레기 수거함에 착화되자 화염이 급격히 확산되는 점으로 담배꽁초 부주의 추정

○ 피해상황  - 인명피해 : 없음    - 재산피해 237억