화목보일러 화재예방 안내문

평소 소방안전업무에 적극 참여해 주시고, 화재 등 재난예방 추진에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

최근 큰 일교차로 인해 난방이 늘어나면서 화목보일러에 대한 화재가 발생하고 있습니다. 화목보일러는 주로 땔감을 구하기 손쉬운 농·산촌 지역 중심으로 설치하고 있으며, 난방비 절약 효과로 날로 증가하는 추세입니다.

그러나 산림과 인접한 경우에는 산불로 확대될 위험도 크고, 온도 조절장치가 없으면 과열로 인해 주변 가연물에 불이 옮겨붙기도 쉽습니다. 또한 가스보일러와 달리 설치·검사, 관리 등 안전관리 규정이 없어 예방관리도 취약한 편입니다.

이에 안전한 화목보일러 사용을 위해 다음의 내용을 숙지하여 주시기 바랍니다. 귀하의 가정에 안전과 행복이 함께하시길 기원하며, 당부사항을 꼭 준수하여 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

▢ 안전관리 당부사항 - 보일러와 2m 이상 떨어진 장소에 가연물 보관 - 인근에 소화기 비치 및 지정된 연료만 사용 - 3개월에 한번 연통 청소, 연료 한꺼번에 넣지 않기
	화재예방교육QR코드 (핸드폰으로 촬영해보세요.)

수  원  소  방  서  장

화목보일러 화재예방 교육자료

https://www.youtube.com/watch?v=qnR1AaYb4kg