보도자료 2017. 2. 3.(금)		수원소방서 SUWON FIRE STATION
	재난안전과 홍보담당 ☏ 8012-9312(hj119moon@gg.go.kr)
<자료문의> ☎ 8012-9312, 예방교육훈련팀 문현주
수원소방서, 2017년 달라지는 소방법령 적극 홍보 나서 - 스프링클러설비 6층 이상 건축물로 설치기준 강화 소화기 내용연수 10년으로 규정

□ 수원소방서(서장 정경남)가 건축물 소방시설 규정 등 2017년도 달라지는 소방제도에 대해 집중 홍보하고 나섰다.

□ 지난 1월 28일 「화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행령안이 개정·공포된 가운데 주요내용으로는 ▲ 기존 아파트 등 특정소방대상물의 경우 11층 이상인 경우에는 스프링클러설비를 전층에 설치해야 하지만 올해부터는 11층 이상에서 6층 이상의 건축물로 설치기준 강화 ▲ 50세대 이상 연립·다세대주택 내부에 설치되는 주차창에도 물분무소방설비 설치 의무 ▲ 분말소화기의 경우 내용연수를 10년으로 규정해 10년이 경과한 소화기는 의무적 교체 ▲ 2급 소방안전관리 대상물은 2급과 3급으로 세분화돼 자동화재탐지설비만 설치된 대상은 3급 소방안전관리 대상물로 분류하는 것 등이다.

□ 개정된 법률은 지난 28일부터 시행되며, 6층 이상 소방대상물의 스프링클러설비 설치는 1년의 유예기간을 거쳐 2018년 1월 27일부터 시행된다.

□ 자세한 사항은 수원소방서 홈페이지(https://119.gg.go.kr/suwon) 자료실 게시판에서 확인할 수 있다.

□ 정경남 수원소방서장은“관계자들이 변경되는 사항을 충분히 숙지하여 행정상 불이익을 받지 않도록 적극적인 홍보활동에 최선을 다하겠다.”고 전했다.