전통시장 ‘점포 점검의 날’ 운영 체크리스트

공통 안전점검	YES	NO
❍ 점포 앞 좌판대를 황색실선 안쪽으로 진열되어 있나요?	□	□
❍ 소방차 통행로 확보훈련 또는 소방훈련에 적극 참여하시나요?	□	□
❍ 시장 주변 ‘보이는 소화기’, ‘비상소화장치함’ 위치는 아시나요?	□	□
소방시설 안전점검	YES	NO
❍ 점포 내 소화기는 비치되어 있나요?	□	□
❍ 소화기 사용법 및 유지관리 요령은 알고 계신가요?	□	□
❍ 점포 내 주방에 ‘K’급 소화기를 비치하셨나요?	□	□
❍ 점포 내 비상구 및 출입구 주변에 물건을 적치하셨나요?	□	□
전기시설 안전점검	YES	NO
❍ 손상된 전선이나 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하고 계신가요?	□	□
❍ 문어발식 콘센트를 사용하고 계신가요?	□	□
❍ 콘센트 주변에 물기가 많거나 물이 엎질러져 들어갈 위험은 없는가요?	□	□
❍ 누전차단기 정기점검은 하시나요?	□	□
❍ 사용하지 않는 가전제품의 코드는 분리하고 계신가요?	□	□
가스시설 안전점검	YES	NO
❍ 평상시 환기를 잘 하고 계신가요?	□	□
❍ 음식물 조리중에는 누군가 항상 자리를 지키고 있는가요?	□	□
❍ 가스시설 사용 후 중간밸브를 항상 잠그고 계신가요?	□	□
❍ 가스시설 중간밸브의 가스누출검사를 정기적으로 하시나요?	□	□
전열기구 안전점검	YES	NO
❍ 전열기구 주변에 불에 타기 쉬운 물건이 있나요?	□	□
❍ 안전장치가 설치된 전열기구를 사용하시나요?	□	□
❍ 전열기구의 전선 파열 또는 스위치 고장여부를 확인하나요?	□	□