□ 일반인 경연(2인 1팀)

1. 경연대회 진행방법

○ 평가위원 : 구급대원 2명

○ 평가 진행 중인 다음 순서 2팀은 안내에 따라 평가실 밖에서 대기

○ 경연 진행 중 기계 오류(작동꺼짐 등) 시 재평가

※ 단, 패치가 떨어진 경우는 붙은 것으로 가정 하에 계속 진행

○ 평가배점 : 100점(경기능력 100%) * 단 제한시간 초과 시 감점(평가표 참조)

○ 순위결정기준 : 기록지(50점) + 평가위원 평가(50점) - 감점

○ 동점처리기준 : 동점 발생 시 기록지 합산점수가 높은 순으로 결정(기타의 경우 연장자 우선 순)

○ 주의사항 : 경기규칙을 따르지 않거나 심판의 지시에 불응하는 선수는 주의 조치 후에도 반복되는 행동을 하는 경우 실격 처리

○ 감염방지를 위한 페이스쉴드 준비

2. 평가표 세부기준

1) 초기 환자자세 및 자동심장충격기(AED트레이너) 위치

○ 환자 자세는 좌측 팔을 위로 올리고 우측 다리를 꼬아놓은 상태로 지정함

○ 경기 전에 자동심장충격기와 마네킹 점검시간 부여(2분 이내)

○ 마네킹 얼굴이 출발선을 향하도록 배치함

○ 자동심장충격기(AED트레이너)는 출발선(마네킹과의 거리 5m)에 위치

2) 기록지 평가

○ 압박속도 : 100 ~ 120회/분

○ 정확한 압박 위치

○ 각 선수 5주기 심폐소생술 실시 : 압박 150회, 호흡 10회

○ 평가기록지 출력 서식

3) AED 부착순서

○ 전원켜기 ⇒ 패치를 환자 가슴에 부착 ⇒ 케이블 연결

4) 회복자세

○ 호흡이 회복된 것으로 가정(“호흡있음” 복창)하고, 환자 회복자세* 취함

* 회복자세 : 몸 안쪽으로 한쪽 팔을 바닥에 대고 다른쪽 팔과 다리를 구부린 채로 환자를 옆으로 돌려 눕히는 자세

○ 환자를 90도 좌측으로 돌려서 회복자세 취하고 “실시완료” 복창 후 종료

※ 좌측위 사유 : 마네킹과 프린터 연결 부위 손상 방지 위함

3. 참가자격 세부기준

○ 의정부 시민 또는 직장인으로 나이, 성별, 직업 불문

○ 제외대상 : 초․중․고등학생 및 의용소방대원(별도 실시), 의료인(응급의료종사자), 의료관련학과(보건계열) 학생

4. 평가표

실 시 방 법	채 점 사 항	점수
◦ 출발선(마네킹과의 거리 5m)에서 평가위원 신호로 시작한다.	※ 준비물 : CPR용 마네킹, 자동심장 충격기 트레이너, 페이스쉴드
1. 현장도착시 쓰러져 있는 환자를 발견, 현장 안전 확인 후 “현장확인”, “현장안전”복창)	○ 현장안전 확인여부	0, 2
2. 환자의 의식(반응)유무를 확인한다. (어깨를 가볍게 두드리며 “여보세요. 괜찮으세요?”를 외치면서 환자의 반응을 확인한다.) ※ 환자는 척추손상 등이 없는 심인성 심정지로 가정	○ 평가위원 평가	0, 2
3. 큰소리로 119에 신고해 달라고 부탁하고, 자동심장충격기를 요청한다.	○ 평가위원 평가	0, 2
4. 무호흡 또는 심정지 호흡이 있는지 확인한다.	○ 평가위원 평가	0, 2
5. 환자자세를 교정하고 마네킹을 중심으로 마네킹의 가슴부위 및 얼굴부분에 위치한다.	○ 선수간의 팀웍 등 평가위원 평가	0, 2
6. 가슴압박점을 찾고, 30회 가슴압박을 실시한다. (가슴뼈의 아래쪽 1/2 지점에 손꿈치를 놓고 손가락이 갈비뼈에 닿지 않도록 하며, 다른 손으로 나머지 손을 덮어 약 5cm 깊이로 눌러준다.)	○ 압박점 찾는 과정은 평가위원이 평가함 ※ 압박수 세는 것은 ‘하나, 둘, 셋’, ---,‘ 서른’하고 세어가면서 한다.	0, 2
	○ 가슴압박 자세(팔꿈치가 구부러지지 않으면서 수직자세 유지 및 손의 모양은 정확한지 평가)	0, 3
7. 머리 기울림–턱 들어올리기 (Head tilt - Chin lift)을 이용하여 기도를 개방한다.	○ 양손을 사용하여 기도확보	0, 2
	○ 적절한 기도유지 각도 (부족하거나 과도한 목 신전 방지)	0, 2

실 시 방 법	채 점 사 항	점수
8. 페이스 실드를 이용하여 2회의 인공호흡을 실시한다.	※ 감염우려 등으로 페이스쉴드 사용
	○ 인공호흡 시 가슴의 운동이 관찰되는가?	0, 1, 2
	○ 인공호흡의 적절성(1초 간 불어넣기)	0, 2
	○ Hand Off Time 5사이클 중 2회 측정 ※ 10초 초과 시 0점	0, 2
9. 30회의 가슴압박을, 2회의 인공호흡을 각각 4사이클 추가 실시한다. ※ 6번~8번까지 1사이클 + 9번 4사이클 총 5사이클 시행 ※ 가슴압박 150회, 인공호흡 10회	○ (압박비율 : 기록지로 평가) - 100~120회/분 : 5점 - 90~99회/분, 121~130회/분 : 3점 - 89회 이하/분, 131회 이상/분 : 1점	1, 3, 5
	○ 정확한 압박위치(기록지로 평가)	0, 3
	○ 인공호흡의 자세(불어넣을 때 코를 막았다는 떼는지 등 여부)	0, 1, 2
10. 가슴압박을 계속하여 시행하고, 자동심장충격기의 전원을 켜고 마네킹의 가슴에 전극 부착한다. (자동심장충격기를 심폐소생술에 방해가 되지 않는 위치에 놓는다.)	○ 자동심장충격기 사용 숙련도 평가 (사용순서, 전극 부착위치 등 평가위원 평가)	0, 1, 2
11. “분석 중”이라는 음성지시가 나오면 가슴압박을 멈추고 마네킹 에게 손을 뗀다.	○ “분석 중”이라는 음성지시가 있기 전까지 가슴압박을 효과적으로 계속하는지 확인	0, 1, 2
12. 자동심장충격기의 “전기충격이 필요합니다”란 음성 메시지와 함께 자동심장충격기 스스로 설정된 에너지로 충전을 시작합니다. 충격버튼을 누르기 전에 “모두 물러나시오”라고 복창하면서 선수들이 환자와 닿았는지 확인한다. (트레이너 음성지시를 받고 시행하는 것을 방지하기 위해 충격버튼을 누르고 나서 바로 Off 버튼을 누른다.)	○ 자동심장충격기 작동 및 행동요령에 대한 적절성	0, 1, 2
	○ “모두 물러나시오” 라고 외치면서, 눈으로 모두 물러났는지 확인하고, 팔로 환자 위를 저어서 아무도 닿지 않는지 확인 점검	0, 1, 2

실 시 방 법	채 점 사 항	점수
13. 선수는 역할교대를 위하여 위치를 바꾸고 30회의 가슴압박을, 2회의 인공호흡을 각각 5사이클 실시한다. ※ 가슴압박 150회, 인공호흡 10회	○ 선수 간 역할교대(이동시간 5초이내)	0, 2
	○ (압박비율 : 기록지로 평가) - 100~120회/분 : 5점 - 90~99회/분, 121~130회/분 : 3점 - 89회 이하/분, 131회 이상/분 : 1점	1, 3, 5
	○ 정확한 압박위치(기록지 평가)	0, 3
	○ 가슴압박 자세(팔꿈치가 구부러지지 않으면서 수직자세 유지 및 손의 모양은 정확한지 평가)	0, 3
	○ 인공호흡의 자세(불어넣을 때 코를 막았다는 떼는지 등 여부)	0, 1, 2
14. 가슴압박과 인공호흡을 반복하던 중 호흡이 회복됨을 확인한 후, 환자를 옆으로 돌려 회복자세를 취하도록 한다. (기도<숨길>이 막히는 것을 예방 하기 위함)	○ 호흡이 회복된 것으로 가정(“호흡있음” 복창)하고, 환자를 회복자세를 취하 도록 한다.	0, 1, 2
	○ 전반적인 시행절차 및 흐름이 원할한지 평가 - 선수간의 역할 분담(복창) 및 전반적인 흐름(순서역행 등) - 응급의학(학술적) 관점 평가	1, 3, 5 1, 3, 5
	○ 장비 미 구비 또는 부적절 사용 : 건당 1점 ※ 페이스 쉴드 미착용 감점	- ( )
	○ 기록지 점수는 30점(최대 감점)을 기본 - 가슴압박 부정확 1회당 -1점 - 이완동작 부정확 1회당 -1점 - 불어넣기 부정확 1회당 -0.5점 - 가슴압박 누락 1회당 -1점 - 불어넣기 누락 1회당 -1점	- ( )×1 - ( )×1 - ( )×0.5 - ( )×1 - ( )×1 합계 :
	○ 시간(7분) 경과로 인한 감점 : 5초당 점 감점 시 자동중단 ※ 기록지는 선수확인 후 평가표 뒷면 부착