의정부소방서 민락119안전센터 신축 설계공모 질의 및 답변

연번

질의자

지침서

질 의 내 용

답   변

1

이**

8p

2. 가. 5) 해당 지구단위계획도 제공/공개 가능 여부 질의

민락2지구단위계획 결정도 PDF파일 첨부하였으며,

※별도로‘토지e음’사이트에서 열람 가능함을 알립니다.

2

이**

12p

제출 도서의 간소화 가능 여부 질의

발주처 및 설계공모 심사위원의 심사방향 결정으로 지침서대로 진행하시기 바랍니다.

3

이**

19p

(과업지시서)

나. 8) 인테리어 계획구간 인테리어 설계업무가 당 설계(공모)용역에 제외되는지?

실내·외 마감재료는 설명서에 첨부하여야 하며, 기타 인테리어 계획은 설계(공모) 용역에서 제외입니다.

4

이**

29p

(과업지시서)

6. 1) 설계(완료)납품 후 설계변경 발생 시, 설계자 설계변경 무상 제공 구체적인 설계범위

2) 사후 설계관리업무에 인테리어 계획부분 제외여부

1) 경미한 내역변경 등에 해당하며 납품 후 구조

변경 등 중대한 사항은 차후 협의 사항입니다.

(구조변경, 공법변경, 계약진행 등)

2) 사후 설계관리업무에 인테리어계획 부분은

제외입니다.(납품 후 설계 의도 구현을 위한

회의 참여 중점)

5

권**

1p

부지규모관련

부지사용면적(1989.8㎡)과 의정부시(1485㎡)

사용부지관련 지적분할여부

2. 계획부지 CAD도면 자료 제공 가능 여부

현재 지적분할은 되어있지 않습니다.

설계지침서에 표시된 위치에 계획하시기 바랍     니다.

발주처에서 보유하고 있지 않아 제공하지 않습니다.

6

권**

10p

소방차량 종류 및 제원?

대기실(남) 샤워실 각 방 설치 여부?

1. 소방차량제원

제 원	전장(mm)	전폭(mm)	전고(mm)
소방펌프차	8000	2500	3200
소방물탱크차	10000	2500	3700
소방고가차	12500	2500	3900
구급차	5200	1995	2500

2. 남자 대기실 내 샤워실은 없습니다.(공동샤워장)

7

박**

12~14p

설계도면 및 설계설명서의 뒷표지(스노우지) 분량 포함여부?

포함되지 않습니다.

8

박**

12~14p

설계도면 및 설계설명서 페이지 변경 제안

발주처 및 설계공모 심사위원의 심사방향 결정으로 지침서대로 진행하시기 바랍니다.

9

박**

사업부지의 지구단위계획도, 공사계획평면도,

교통관련도서 등 CAD파일 제공 요청

민락2지구단위계획 결정도 PDF파일 첨부

(공사계획평면도(부지) 및 교통관련도서 미보유)

10

제공자료 사항

민락2지구단위계획 결정도 PDF파일 추가자료 제공