[소방안전관리대상물의 소방계획서에 포함되어야 할 사항]

소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획 작성 등) ① 법 제20조제6항제1호에 따른 소방계획에 포함되어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.  <개정 2011.10.28>

1. 소방안전관리대상물의 위치·구조·연면적·용도 및 수용인원 등 일반현황

2. 소방안전관리대상물에 설치한 소방시설 및 방화시설, 전기시설·가스시설     및 위험물시설의 현황

3. 화재예방을 위한 자체점검계획 및 진압대책

4. 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획

5. 피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정, 장애인 및 노약자의 피난

계획 등을 포함한 피난계획

6. 방화구획·제연구획·건축물의 내부마감재료(불연재료·준불연재료 또는

난연재료로 사용된 것을 말한다) 및 방염물품의 사용 그 밖의 방화구조 및     설비의 유지·관리계획

7. 법 제22조의 규정에 의한 소방교육 및 훈련에 관한 계획

8. 법 제22조의 적용을 받는 특정소방대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대      조직과 대원의 임무(장애인 및 노약자의 피난 보조 임무를 포함한다)에 관한 사항

9. 증축·개축·재축·이전·대수선 중인 특정소방대상물의 공사장의 소방안전     관리에 관한 사항

10. 공동 및 분임 소방안전관리에 관한 사항

11. 소화 및 연소방지에 관한 사항

12. 위험물의 저장·취급에 관한 사항(위험물안전관리법 제17조의 규정에 의한     예방규정을 정하는 제조소등을 제외한다)

13. 그 밖에 소방안전관리를 위하여 소방본부장 또는 소방서장이 소방대상물의     위치·구조·설비 또는 관리상황 등을 고려하여 소방안전관리상 필요하여     요청하는 사항

② 소방본부장 또는 소방서장은 제1항의 규정에 의한 특정소방대상물의 소방계획의 작성 및 실시에 관하여 지도·감독한다

[붙임 3]