붙임 1		화재안전특별조사 결과 안전관리 우수대상물 공개(안)

□ 홈페이지 팝업창(안)

□ 우수대상물 공개내용(안)

대상명	처종(용도)	위 치	화재안전특별 조사결과 안전관리등급	비 고 (기타 우수사례 등)

□ 우수대상 선정기준

- (건축) 필로티 주차장 미설치, 가연성 단열재 미사용 및 방화구획, 피난시설 관리 적정

- (소방) 안전관리자 선임, 소방교육·훈련 실시 및 소방시설 정상 작동상태 유지

- (전기) 과전류 및 누전차단기 설치 / (가스) 가스누출차단장치 설치, 정상작동 등

- (인적·환경) 이용자·관리자 특성, 소방서와의 거리·출동로, 연소확대 가능성 등

□ 기타사항

○ 공개대상 : 판매시설, 고층건축물, 영화관 등 다중이용시설 건축물

○ 공개안내 : 특정소방대상물 관계인에게 공개취지 사전 안내

붙임 2		우수대상물 시범공개 대상(33개동)

관할 소방서	대상명	처종(용도)	위치	화재안전특별 조사 결과 안전관리등급	비고(기타 우수사례 등)
분당	젤존타워III	복합건축물	성남시 분당구 정자동 성남대로331번길 3-3	A	피난통로 상시확보 노력
분당	스타식스 코아 1	복합건축물	성남시 분당구 삼평동 판교로 372	A	피난통로 상시확보 노력
분당	스타식스 코아 Ⅱ	근린생활시설	성남시 분당구 삼평동 판교로 374	A	피난통로 상시확보 노력
수원	롯데마트 영통점	판매시설	수원시 영통구 영통동 봉영로 1579	A	소방시설 유지관리 양호
수원	다이소수원터미널점	판매시설	수원시 권선구 세류동 경수대로 291	A	소방시설 유지관리 양호
안산	롯데백화점	판매시설	안산시 단원구 고잔동 고잔1길 12	A	소방 및 피난시설 양호
안산	안산 고잔 E-MART	판매시설	안산시 단원구 초지동 원포공원1로 46	A	소방 및 피난시설 양호
여주	황학산 수목원	문화 및 집회시설	여주시 매룡동 황학산수목원길 73	A	소방시설 유지관리 양호
여주	여주아울렛 A300	판매시설	여주시 상거동 명품로 360	A	제연설비 등 현장실무교육
오산	벨리노	숙박시설	오산시 내삼미동 경기대로 648	A	소방시설 유지관리 우수
하남	서원빌딩	복합건축물	하남시 신장동 대청로 32	A	자체점검 등 관리상태 양호
하남	은행아파트 근린상가	근린생활시설	하남시 창우동 대청로116번길 30-1	A	안전관리상태 양호
하남	순수유통	근린생활시설	하남시 감일동 감일남로 30	A	자체점검 등 관리상태 양호
하남	캘러웨이하남스크린골프	복합건축물	하남시 창우동 검단산로 349-47	A	안전관리상태 양호
하남	김수길건물	복합건축물	하남시 망월동 미사강변북로30번길 130	A	화재안전특별조사 지적없음
하남	동광주차빌딩(가람골프존)	복합건축물	하남시 덕풍동 덕풍북로259번길 55	A	화재안전특별조사 지적없음

관할 소방서	대상명	처종(용도)	위치	화재안전특별 조사 결과 안전관리등급	비고(기타 우수사례 등)
화성	동탄복합 문화센터	문화 및 집회시설	화성시 석우동 노작로 158	A	관리상태 양호
화성	동진프라자	복합건축물	화성시 반송동 동탄문화센터로 71-11	A	관리상태 양호
화성	아이프라자	복합건축물	화성시 반송동 동탄반석로 196	A	관리상태 양호
화성	동탄포레스트 프라자	복합건축물	화성시 능동 동탄원천로 338	A	관리상태 양호
화성	으뜸 U-테크밸리	복합건축물	화성시 영천동 동탄기흥로 559	A	관리상태 양호
화성	동탄프리미엄 아울렛 I동	복합건축물	화성시 방교동 동탄기흥로257번가길 16	A	관리상태 양호
화성	연세메디칼 프라자	복합건축물	화성시 향남읍 상신하길로298번길 7-7	A	관리상태 양호
송탄	힐탑 더 테라스	숙박시설	평택시 신장동 밀월로43번길 6	A	안전관리자 책무이행 양호
송탄	귀빈빌딩	복합건축물	평택시 지산동 지산로 31	A	안전관리자 책무이행 양호
성남	위례 자연& 래미안 e편한세상	판매시설	성남시 수정구 창곡동 위례동로 61	A	스프링클러 등 소방시설 유지우수
용인	용인 서울병원	의료시설	용인시 처인구 고림동 고림로 81	A	소방시설유지관리 우수
수원	롯데몰 수원	복합건축물	수원시 권선구 세화로 134	A	방재실 24시간 가동 안전관리 양호
안산	상록수역 (신)	운수시설	안산시 상록구 상록수로 61	A	소방 및 피난시설 유지 양호
이천	신둔 도예촌역사	운수시설	이천시 신둔면 남정로 55	A	연결송수구 설비 우수
이천	이천시청 평생북카페	노유자시설	이천시 애련정로136번길 84	A	수계설비 우수
이천	이천역사	운수시설	이천시 이섭대천로 1063	A	대피경로 우수
이천	이천 상공회의소	업무시설	이천시 이섭대천로 1119	A	방화구획 설정