붙임 1		화재안전특별조사 결과 안전관리 우수대상물 공개(안)

□ 홈페이지 팝업창(안)

□ 우수대상물 공개내용(안)

대상명	처종(용도)	위 치	화재안전특별 조사결과 안전관리등급	비 고 (기타 우수사례 등)

□ 우수대상 선정기준

- (건축) 필로티 주차장 미설치, 가연성 단열재 미사용 및 방화구획, 피난시설 관리 적정

- (소방) 안전관리자 선임, 소방교육·훈련 실시 및 소방시설 정상 작동상태 유지

- (전기) 과전류 및 누전차단기 설치 / (가스) 가스누출차단장치 설치, 정상작동 등

- (인적·환경) 이용자·관리자 특성, 소방서와의 거리·출동로, 연소확대 가능성 등

□ 기타사항

○ 공개대상 : 판매시설, 고층건축물, 영화관 등 다중이용시설 건축물

○ 공개안내 : 특정소방대상물 관계인에게 공개취지 사전 안내

붙임 2		우수대상물 2차 시범공개 대상(12개동)

관할 소방서	대상명	처종(용도)	위치	화재안전특별 조사 결과 안전관리등급	비고(기타 우수사례 등)
군포	용호성당	종교시설	군포시 당동 961-1 용호성당	A	소방시설 정상유지, 방화구획 및 피난방화시설 적정
군포	수리산 상상마을 슬기관	교육연구시설	군포시 산본동 1151-10 군포책마을슬기관	A
군포	레미안 1차상가	근린생활시설	군포시 산본동 1240-0 레미안 1차상가	A
안산	고잔역	운수시설	안산시 단원구 고잔동 453-53 고잔역	A	소방시설 관리우수
안산	안산역사 (시설사업소 나동)	운수시설	안산시 단원구 원곡동 325-12 안산역사 (시설사업소 나동)	A
여주	명성황후기념관-2조	문화집회및운동시설	여주시 능현동 250-3 명성황후기념관-2조	A	소방훈련 충실 수장고 화재예방 위한 자동소화장치 설치
용인	호수프라자	근린생활시설	용인시 기흥구 공세동 390-4 공세동 390-4	A	방화구획, 피난시설 적정 관리 유지
용인	벽산4차상가	근린생활시설	용인시 수지구 죽전동 952-0 벽산4차상가	A	소방시설 정상 작동상태 유지
의왕	김영부건물	근린생활시설	의왕시 청계동 98-3 김영부건물	A	관계인의 소방안전관리 업무수행 우수 및 소방시설 유지.관리 우수
이천	효양도서관	업무시설	이천시 부발읍 신하리 46-3 효양도서관	A	소방안전관리자 소방의식 투철 화재대피훈련 우수
이천	청미도서관	업무시설	이천시 장호원읍 장호원리371-0 청미도서관	A
이천	환경학습관 (체험관)	문화집회시설	이천시 호법면 안평리684-4 환경학습관(체험관)	A	방염시설 완비, 스프링클러 설비 정비 및 소방훈련 우수