양주소방서 공고 제2022 - 28호

22년 대량위험물 제조소등 국가안전대진단 실시 결과(알림)

1. 검사일시 : 2022. 9. 15.(목)

2. 대    상 : 육군 제5713부대(옥외탱크저장소 1)

3. 참여기관 : 북부소방재난본부(2), 양주소방서(4), 한국소방산업기술원(1), 양주시청(1)

4. 결    과 : 시정명령 6건

- 탱크상부레벨게이지 마감 불량. - 수리요함.

- 펌프실 내 일반유리를 망입유리로 교체.

- 펌프실 내 벽관통부위 보수.

- 펌프실 내 집기류(선풍기등) 제거요함.

- 펌프실 표지판(명칭표지판) 부착 요함.

- 위험물 표지 및 게시판 정비 요함.

5. 조치기간 : 2022.10.7. ~ 2022.10.20.

6. 이행확인 : 2022. 10. 24.(월)

※ 관련근거 : 소방청 화재예방과-3399(2022.6.13.)