홈페이지 게시글(안)

제 목 :  「창고시설의 화재안전성능기준(NFPC 609)」 제정 발령 알림

내 용 :

「창고시설의 화재안전성능기준(NFPC 609)」 제정 사항을 아래와 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 고 시 명 : 창고시설의 화재안전성능기준(NFPC 609)

나. 발 령 일 : 2023. 10. 6.(금) (시행일 : 2024. 1. 1.)

다. 주요내용 : 소화설비 수원 저수량 상향, 경보설비 음량 상향 및 전층 경보방식 적용, 대형 유도등 및 지하층·무창층 피난유도선 설치 등