붙임 6	1	우리 집 1일 화재안전 점검표

점 검 항 목	점검결과
	양호	불량
□ 가스 안전
① 중간밸브, 가스레인지 콕은 완전히 잠겨있나?	□	□
② 가스레인지 주변 불에 탈수 있는 가연물은 없나?	□	□
③ 가스통은 환기가 잘 되는 옥외에 보관하나?	□	□
④ 가스통 주변에 가연물은 없나?	□	□
⑤ 가스레인지 주변에 소화기를 배치하고 있나?	□	□
⑥ 가스 냄새가 나지 않는가?	□	□
⑦ 휴대용가스렌지를 사용하고 있나?	□	□
⑧ 비눗물 등을 활용 가스시설 누설여부를 점검하는가?(월 1회)	□	□
□ 전기 안전
① 1개의 콘센트에 여러 개의 전기기구를 사용하지 않나?	□	□
② 드라이기, 핸드폰충전기, 온수매트, 전기매트 등 전기코드를 뽑아 놓았나?	□	□
③ 손상된 코드선, 피복이 벗겨진 전선을 사용하지 않나?	□	□
④ 전기온풍기, 전기열선 등 전열기구를 사용하고 있나?	□	□
⑤ 누전차단기가 작동되어 전기가 갑자기 나갔나?	□	□
⑥ 누전차단기 작동시험 버튼 작동시험?(월 1회)	□	□
□ 소방 안전
① 소화기를 1대 이상 비치하고 있나?	□	□
② 단독경보형감지기를 설치하고 있나?	□	□
③ 화기주변에 인화성 물질 등을 내버려 두고 있지 않나?	□	□
④ 라이터, 성냥 등은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하나?	□	□
⑤ 화재 시 대피할 수 있는 비상구를 확보하고 있나?	□	□
⑥ 비상구 주변에 물건을 적치하고 있지 않나?	□	□
⑦ 보일러 주변에 가연물이 있나?	□	□