소 방 계 획 서

제1장  총칙

제2장  화재의 예방

제3장  화재진압

제4장  소방안전관리 일반

제5장  벌칙

※ 각종서식

- 총  칙

제1조 (목적) 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 소방안전관리 업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 우리 사업장의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독) 이 계획에 의한 소방안전관리업무를 수행하는 소방안전관리자는 해당 직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘ㆍ통솔 할 수 있다.

제4조 (소방안전관리자의 업무) 소방안전관리자는 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

- 소방계획서의 작성 및 시행

- 자위소방대 및 초기대응체계의 구성ㆍ운영ㆍ교육

- 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지ㆍ관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

- 우리 사업장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

② 자위소방대원은 소방훈련 또는 화재발생 시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

상시 근무ㆍ거주인원이 11인 이상인 곳에 적용하되 소화반(팀)을 중심으로 편성하여 운영한다.

[야간 또는 공휴일] 상시 근무ㆍ거주인원이 10인 이하인 곳

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

| 반(팀) 별 | 임 무 |
| --- | --- |
| 통보연락반(팀) | ㆍ119신고, 건물 내 화재발생 통보 ㆍ관계기관 및 관계자에게 통보연락 |
| 소화반(팀) | ㆍ소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압 |
| 피난유도반(팀) | ㆍ 건물내 거주자를 대피유도 (장애인, 노약자의 피난을 보조할 수 있는 인력의 임무지정 포함) ㆍ 방화문 폐쇄, 가스ㆍ위험물 등 제거 ㆍ 중요물품 안전한 장소로 이동 |
| 응급구조반(팀) | ㆍ 부상자 응급조치 ㆍ 병원 긴급후송 |

제6조 (소방대책 위원회 구성 등) ① 소방안전관리업무를 부서장 또는 대표자 회의에서 심의, 결정에 의하여 집행하여야 하는 경우에 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최 등은 자체실정에 따라 구성 운영한다.

[구성( ) 미구성( )]

② 위원회는 소방안전관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체 없이 시행한다.

위원장

소방안전관리자

| 통보연락반(팀)장 |  | 소화반(팀)장 |  | 피난유도반(팀)장 |  | 응급구조반(팀)장 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

제2장  화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검) ① 소방시설의 점검은 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다.

② 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 자체보관하고 종합정밀점검을 실시한 경우는 30일 이내에 점검결과를 소방본부장 또는 소방서에 제출하여야 한다.

| 해당 | 구분 | 점검일자 | 점검방법(점검자) |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 작동기능점검 | ( 월 일) |  |
| ☐ | 종합정밀점검 | ( 월 일) |  |

제8조 (소방시설의 정비 보완) ① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정ㆍ보완 조치한다.

② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 대표자에게 보고 및 정비보완하고 소방시설정비보완기록부에 기록ㆍ유지한다.

제9조 (소방안전순찰) 소방안전순찰은 순찰의 필요성과 여건을 고려하여 계획한다.

[실시(  )  미실시(  )]

- 우리 사업장의 순찰지구는 ( )개 지구로 하며, 순찰노선은 (  )개 노선으로 하고, 순찰함은 요소에 (  )개소를 설치ㆍ운영한다.

- 순찰 요령은 자체계획에 의해 수립하고 순찰일지를 기록ㆍ유지 하여야 한다.

제10조 (소방교육) ① 소방훈련 및 소방교육은 전 근무ㆍ거주자(종업원)에게 실시한다.

② 소방훈련 및 교육계획은 아래와 같이 실시하며, 결과를 기록ㆍ유지 하여야 한다. (강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다)

【 연간소방교육 계획 】

| 일 자 | 교 육 내 용 | 비 고 |
| --- | --- | --- |

제11조 (소방안전환경 조성) 우리 사업장의 소방안전환경은 다음과 같이 조성ㆍ운영한다.

| 부착 또는 설치물 | 부착 또는 설치장소 | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 선 전 물 | 현 수 막 |  |  |
|  | 플 래 카 드 |  |  |
|  | 입 간 판 |  |  |
| 유 인 물 | 표 어 |  |  |
|  | 포 스 터 |  |  |
|  | 경 고 문 |  |  |
|  | 주 위 표 시 |  |  |
| 기 타 홍보물 |  |  |
| 불조심 홍보방송 | 월 회 |  |

제12조 (화기사용 제한) ① 증축, 개축, 수선등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 소방안전관리자는 화재예방 상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지  또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등) 우리 사업장의 화재예방 상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정ㆍ운영한다.

| 지 정 구 분 | 구 역 명 칭 | 통 제 및 제 한 경 고 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 통 제 구 역 (보안 및 안전 상 극히 중요한 곳) |  |  |
| 제 한 구 역 (출입에 안내가 요구되는 구역) |  |  |

제3장  화재진압

제14조 (소방훈련) ① 우리 사업장 소방훈련은 제10조(소방교육)과 [병행( ) 별도( )] 실시한다.

② 연간 소방훈련은 년 1회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청 시 추가 실시하여야 한다.

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 별지 제20호 서식의 소방훈련ㆍ교육

실시결과기록부를 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖춰야 한다.

| 훈련종류 | 내 용 |
| --- | --- |
| 기초훈련 | 소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련 |
| 부분훈련 | 통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련 |
| 종합훈련 | 부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련) |
| 도상훈련 | 화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련 |

제15조 (화재발생시 행동요령) ① 우리 사업장에 근무ㆍ거주자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 건물 내 거주자피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

② 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 팀별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

③ 소방안전관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부행동요령을 별도로 정할 수 있다.

제4장  소방안전관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지) 우리 사업장은 아래 현황서식 중 작성ㆍ유지 하여야 하는 사항은  [                    ]으로 한다.

[해당번호기재]

① 건축물 기본현황 및 소방시설 배치도 (별지 1)

② 소방시설 현황 (별지 2)

③ 피난ㆍ방화시설 현황 및 피난계획(별지 3)

④ 위험물 시설현황 (별지 4)

⑤ 특수 가연물 취급현황 (별지 5)

⑥ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황 (별지 6)

⑦ 화기 책임자 지정 현황 (별지 7)

⑧ 소방시설 정비 보완 기록부 (별지 8)

⑨ 소방대책위원회 회의록 (별지 9)

⑩ 소화기 관리(정비)대장 (별지 10)

⑪ 소방안전 순찰일지 (별지 11)

⑫ 소방훈련교육실시결과기록부【시행규칙 별지 제20호 서식】(별지 12)

⑬ 소방시설 작동기능점검표

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리) 소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 소방안전관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존ㆍ관리하여야 한다.

제5장  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등) 본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 소방안전관리 업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치 등의 필요한 조치를 취한다.

[별지 1]

건축물기본현황

| 가. 기본현황 |
| --- |
| 건 물 명 |  | 소재지 |  | 전화 | 주 |
|  |  |  |  |  | 야 |
| 건물구조 | 구조 지붕 층 동 | 부지면적 ㎡. 연면적 ㎡ 건축면적 ㎡ |
|  | 특별피난계단수 개소 경 사 로 개소 승강기 개소 피 난 계 단 수 개소 옥외계단 개소 비상구 개소 |
| 화재 보험 가입 | 보험기간 | 회사명 | 가입대상물 | 계약금액 |
| 관계인 | 구분 종별 | 기관명 (성명) | 주 소 | 비고 |
|  | 소유자 |  |  |  |
|  | 관리자 |  |  |  |
|  | 점유자 |  |  |  |
| 소방안전 관리자 | 성 명 | 직위 | 자격증 종류 | 선임신고일 |
| 나. 동별∙층별 현황 |
| 명 칭 동/층 | 건물용도 및 명칭 | 건축물 구조 | 내장 마무리 | 층수 | 바닥면적 | 연면적 | 수용인원 |
| 합 계 |  |  |  |  |  |  |  |

소방시설 배치도

※ 각 소방시설 중 주요설비의 위치를 소방시설 도시기호에 의거, 층별 평면도를

작성한다.

[별지2]

소방시설현황(1)

| 층별 | 바 닥 면 적 (㎡) | 용도 | 소화설비 | 경보설비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 소화기 | 옥 내 (외) 소 화 전 | 스프링클러 | 포 | 가스계 | 자동화재 탐 지 | 비 상 방 송 | 가 스 누 설 경 보 기 |
|  |  |  |  |  | 습식 (건식) | 준비 작동식 (일제살수식) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 분말 | 자동 소화 장치 | 기 타 |  | 헤 드 | 밸 브 | 헤드 | 밸브 | 감 지기 | 회 로 | 헤 드 | 밸브 | 감 지 기 | 헤 드 | 밸 브 | 저 장 용 기 | 약 제 량 (㎏) | 감 지 기 | 감 지 기 | 발 신 기 | 회 로 | 시 각 경보 기 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 열 | 연기 |  |  |  |  |  |
| 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

소방시설현황(2)

| 층별 | 바닥 면적 (㎡) | 용 도 | 피난설비 | 소화용수 설 비 | 소화활동설비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 피 난 기 구 | 유 도 등 | 유 도 표 지 | 비 상 조 명 등 | 휴 대 용 조 명 등 | 상 수 도 소 화 용 수 | 기 타 수 조 | 제 연 | 연결 송수관 | 연결 살수 | 비 상 콘 센 트 | 무 선 통 신 | 기 타 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 거실 | 전실 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 완 강 기 | 구 조 대 | 기 타 | 피 난 구 | 통 로 | 객 석 |  |  |  |  |  | 감 지 기 | 구 역 수 | 댐 퍼 | 구 역 수 | 방 수 구 | 방 수 기 구 함 | 송 수 구 | 헤 드 |  |  |  |
| 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[별지3]

피난ㆍ방화시설 현황

| 시 설 별 구 분 | 내 장 재 불 연 화 | 방 화 구 획 | 방 화 문 | 비 상 구 | 특 별 피 난 계 단 | 피 난 계 단 | 기 타 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현 시 설 수 |  |  |  |  |  |  |  |
| 기 능 고 장 개 소 |  |  |  |  |  |  |  |

□ 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

□ 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

내장재 불연화 - 불연텍스 ⇒ 목재, 합판으로 교체

□ 위반 시 : 200만원 이하의 과태료 (변경, 패쇄 행위자 처벌)

【방화구획기준 : 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조】

○ 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000㎡(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3,000㎡)이내마다 구획 ○ 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획 ○ 11층 이상의 층은 바닥면적 200㎡(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 600㎡)이내마다 구획하되 다만, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 500㎡(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 1,500㎡)이내마다 구획하여야 한다.

피난 계획도

※ 구조·층별·용도·수용인원·대피능력을 고려하고  1차로 수평으로 대피 시키고 2차로 수직으로 대피시키는 계획을 수립(장애인ㆍ노약자 및  피난층ㆍ 피난시설의 위치ㆍ피난경로 등을 포함한 피난계획을 수립)

[별지4]

위험물시설 현황

| 가. 위험물안전관리자 현황 |
| --- |
| 성 명 | 자격취득일 | 자격증번호 | 선임일자 | 근무장소 | 자격의 종류 |
| 나. 위험물시설 현황 |
| 시 설 명 | 설 치 위 치 | 위 험 물 | 소방시설 |
|  |  | 류 별 | 품 명 | 수 량 |  |

[별지5]

특수 가연물취급 현황

| 구 분 품 명 | 취 급 장 소 | 취 급 량 | 소 방 시 설 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가 연 성 고 체 류 |  |  |  |
| 면 화 류 |  |  |  |
| 목 모 및 대 패 밥 |  |  |  |
| 가 연 성 액 체 류 |  |  |  |
| 넝 마 및 종 이 조 각 |  |  |  |
| 사 류 |  |  |  |
| 볏 짚 류 |  |  |  |
| 고 무 류 |  |  |  |
| 석 탄 및 목 탄 |  |  |  |
| 목 재 가 공 품 및 톱 밥 |  |  |  |
| 합 성 수 지 류 | 발포시킨 것 |  |  |  |
|  | 기타의 것 |  |  |  |

[별지6]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

| 설 비 명 | 설치장소 | 설치개수 | 사용기간 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 난 로 |  |  |  |  |
| 보 일 러 |  |  |  |  |
| 건 조 설 비 |  |  |  |  |
| 변 전 설 비 |  |  |  |  |
| 발 전 설 비 |  |  |  |  |
| 가 연 성 가 스 |  |  |  |  |
| 용 광 로 |  |  |  |  |
| 기 타 설 비 |  |  |  |  |

[별지7]

화기책임자 지정현황

| 실/층별 | 용 도 업 체 명 | 화기책임자 | 인 | 실/층별 | 용 도 업 체 명 | 화기책임자 | 인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[별지8]

소방시설 정비 보완기록부

| 지적사항 | 정비ㆍ보완 내용 | 정비ㆍ보완 일자 |
| --- | --- | --- |
| 지적일자 | 지적내역 |  |  |

[별지9]

| 소방대책위원회 회의록 | 확 인 자 |
| --- | --- |
| 개 최 일 시 |  | 장 소 |  |
| 회 의 구 분 | 0 정례회 0 임시회 | 참석인원 | 명 (참석율: %) |
| 심의할 내용 : 1. 2. 3. 4. |
| 심의 결정된 사항 | 조치책임부서 | 조 치 기 한 | 사 업 비 |
| 참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 소방안전관리자 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) |

[별지10]

소화기 관리(정비) 대장

| 층 별 또 는 건 물 동 별 | 자 체 관 리 번 호 | 설치위치 | 소화기종류 | 규격 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[별지11]

화재예방을 위한 소방안전 순찰

- 순찰노선

| 순찰노선 |  |
| --- | --- |
| 순 찰 함 |  |  |  |

- 자체점검사항

| 점검항목 | 세 부 내 용 |
| --- | --- |
| 소 방 시 설 유 지 관 리 | ○ 소화기는 정상 위치에 있는지 여부 ○ 수신기 및 각종 밸브류는 정상인지 여부 ○ 유도등(2선식)은 식별이 용이한지 여부 |
| 피난ㆍ방화시설 유 지 관 리 | ○ 소화전 주위 장애물 적치 여부 ○ 계단, 통로 및 복도 장애물 적치 여부 ○ 방화문, 방화셔터 주위 장애물 적치 여부 |
| 화재예방조치 | ○ 위험물 및 기타 가연물의 적정수납 및 보관여부 ○ 전기플러그 및 전기ㆍ전자제품 전원차단 여부 ○ 가스 중간밸브 차단 여부 |
| 화기취급감독 | ○ 화기취급 상태의 적정여부 - 이동식 난로/버너 - 전열기구 - 공사 중 소화기 비치 |
| 기 타 | ○ 소방안전 환경 표시(주의, 경고, 금연표시) |
| ※ 특이사항(종사자교육 등) |

(     )월 순찰일지

| 일자 | 순찰자 | 순찰시간 | 정상여부 | 조치사항 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |

[별지12]

| 소방훈련ㆍ교육실시결과기록부 작성년월일 : . . . |
| --- |
| 소방대상물 | 상호(명칭) |  | 소방안전관리 등 급 | □ 특급 □ 1급 □ 2급 |
|  | 소 재 지 | (전화 : ) |
|  | 구 조 | 지하 층 , 지상 층 , 연면적 ㎡ , 바닥면적 ㎡ |
| 관 계 인 | 성명(기관 또는 법인명) | (서명 또는 인) |
|  | 주 소 |  |
| 소방안전 관리자 | 성 명 |  | 선임일자 |  |
|  | 직 위 |  | 자격구분 | □ 특급 □ 1급 □ 2급 |
| 훈련ㆍ교육일지 |  |
| 훈련ㆍ교육 구 분 | □ 자체훈련 □ 합동훈련 | 교육구분 | □ 자체교육 □ 그 밖의 교육 |
| 훈 련 통제관 | (서명 또는 인) | 교 관 | (서명 또는 인) |
| 교 육 교 관 | (서명 또는 인) |
| 훈련ㆍ교육 실시사항 |
| ※ 작성요령 ㆍ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ㆍ 훈련ㆍ교육실시사항 : 훈련ㆍ교육의 일시ㆍ장소ㆍ대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다. |

# Text boxes

대 표 자

소방안전관리자

소화반(팀)

통보연락반(팀)

응급구조반팀) (팀)

피난유도반팀)

(총원 :  명)

소방안전관리자

통보연락반(팀)

소화반(팀)