■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

여주소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023. 6. 16.

여 주 소 방 서 장

○ 조사기간 : 23. 6. 12.(월) ~ 23. 8. 31.(목)

○ 조사대상 : 총 14개소(다음페이지 참고)

○ 조사인원 : 여주소방서 화재안전조사팀

○ 조사사유 : 노후건축물(30년이상) 화재안전조사 계획

○ 조사방법 : 종합조사 또는 부분조사

○ 주요 조사내용

- 자탐설비 등 노후 소방시설 유지·관리를 위한 관계인 소방안전컨설팅

- 스프링클러설비 등 수계 및 가스계 소화설비 정상작동 여부 확인

- 감시 및 동력 제어반, 피난·방화시성 폐쇄 등 불법행위 집중 조사

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 여주소방서 홈페이지(https://119.gg.go.kr/yeoju)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 여주소방서 소방안전특별점검단 ☎ 031-887-7361~7365

화재안전조사 대상
연번	대상	위치	비고
1	그린피아기술	여주시 세종대왕면 마장로 132
2	(주)원익큐브	여주시 장여로 1503
3	경기관광고,창명여중	여주시 대신면 여양로 1416
4	금강레저(금강CC)	여주시 가남읍 여주남로 487
5	동방빌딩(동방쇼핑건물)	여주시 여흥로109번길 15
6	블루헤런CC	여주시 대신면 고달사로 67
7	흥천교회	여주시 흥천면 효자로 129
8	여주종합터미널	여주시 세종로 85
9	월송교회	여주시 향교2길 41
10	이포CC	여주시 금사면 장흥로 416
11	㈜ KCC(케이씨씨 여주공장)	여주시 여주남로 541
12	파티마성모의집	여주시 강천면 원양1로 804
13	솔모로CC	여주시 가남읍 솔모로그린길 171
14	정진빌딩	여주시 청심로 161
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]