■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

여주소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 7. 8.

여 주 소 방 서 장

○ 조사기간 : ‘24. 7월중

○ 조사대상 : 총 6개소(다음페이지 참고)

○ 조사인원 : 여주소방서 화재안전조사팀

○ 조사사유 : 속보설비 비화재보 발생대상 화재안전조사 추진계획

○ 조사방법 : 부분조사

○ 주요 조사내용

- 경보설비(자동화재탐지설비 및 자속설비) 유지관리 등 적정성

- 오작동 감지기, 선로, 감지기 내부 먼지 등 원인 확인

- 자탐구성요소(수신기·발신기·중계기 등) 및 자동화재속보설비 집중 확인

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 여주소방서 홈페이지(https://119.gg.go.kr/yeoju)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 여주소방서 화재예방과 ☎ 031-887-7342,4,5

화재안전조사 대상
연번	대상	위치	비고
1	농업회사법인 해밀	여주시 가남읍 신해리 655-4
2	대진요양병원	여주시 강천면 가야리 781
3	임오냉장/ 냉동	여주시 가남읍 은봉리 49-50
4	호법1로지스틱스코리아 B동	여주시 대신면 초현리 395-2
5	복정제형(코지마)	여주시 가남읍 안금리 158-1
6	오순절 평화의 마을	여주시 점동면 청안리 486-2
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]