■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

용인소방서의 아파트 전기차 충전시설에 대한 관계기관 합동 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개 합니다.

2024.    8.    22.

용인소방서장

○ 조사기간 : 2024. 8. 26. ~ 8. 27.

○ 조사대상 : 총 9개소(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사팀 2조 4명

○ 조사사유 : 아파트 전기차 충전시설 화재안전조사

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 아파트 지하층 소방시설 등 관리‧운영 상태

- 소방시설 폐쇄‧차단 등 행위 수신기 기록 확인안내정보 제공)

- 스프링클러 헤드 살수 반경 확인

- 질식 소화포등 전기차 화재대응 장비 설치 유무 등

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 용인소방서 홈페이지(119@gg.go.kr/yongin)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 용인소방서 화재예방과 ☎ 031-8021-0342

추석 명절 대비 화재안전조사 대상
연번	대 상	위 치	비 고
1	행정타운두산위브1단지	경기도 용인시 처인구 지삼로590번길 24 지하3층주차장 C19~C20, 102동 B3
2	서희스타힐스포레스트	경기도 용인시 처인구 낙은로 100-30(서희스타힐스 포레스트) 1단지
3	용인한숲시티4단지	경기도 용인시 처인구 남사읍 한숲로 124(용인 한숲시티) 406동 지하2층
4	삼가풍림아파트	경기도 용인시 처인구 삼가로 28(117 풍림아파트) 104동 3,4라인, 105동 1,2라인
5	역북신원아침도시	경기도 용인시 처인구 낙은로 11(795 신원아침도시)
6	용인 모현 스위첸아파트	경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로54번길 12(모현 스위첸) 106동
7	신원1차아파트	경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 90
8	우성아파트	경기도 용인시 처인구 금령로173번길 5
9	이삭아파트	경기도 용인시 처인구 경안천로256번길 47-14