재난종합상황보고

2017. 8. 13(일) 06:00 – 무사고 38일

용인소방서

상 황 실

8021-0120

날씨 : 구름많음

기온 : 22 ~ 29 ℃

습도 : 60~ 70 %

풍속 : 북서풍 2 ~ 3 ㎧

Ⅰ. 주요 재난처리 현황

	화 재						구 조			구 급			생활민원
계	출동 건수	피해 건수	인명피해(명)			재산피해(천원)	출동 건수	활동 건수	구조 인원	출동 건수	이송 건수	이송 인원	접수 건수	활동 건수
			계	사망	부상	계
일계	8	2	-	-	-	2,515	75	62	1	86	67	67	3	3
누계	1,805	300	23	3	20	5,298,716	6,225	3,778	509	23,228	14,738	15,050	457	457

Ⅱ. 주요 활동사항

화 재

08.12(토) 14:49 처인구 원삼면 문촌리 자속설비 오작동

08.12(토) 17:31 처인구 포곡읍 전대리 경보기 오작동

08.12(토) 18:37 수지구 고기동 수도배관 열선 과열 안전조치

08.12(토) 19:18 기흥구 영덕동 연막소독 오인 신고

08.12(토) 21:06 기흥구 상갈동 00빌라 지하 선풍기 등 화재

▸화재원인 : 전기적인 요인(압착, 손상에 의한 단락)

08.13(일) 01:16 기흥구 구갈동 차량 화재

▸화재원인 : 전기적요인(접촉불량에 의한 단락)

08.13(일) 01:39 처인구 양지면 남곡리 경보기 오작동

08.13(일) 02:12 기흥구 중동 경보기 오작동

구조·구급

특이사항 없음