소방재난일보

[ 2019. 10. 29.(화) 06:00 ~ 10. 30(수) 06:00 ] – 무사고 9일

용인소방서

상   황   실

8021-0435

날씨 : 맑음

온도 :  5 ∼ 15℃

습도 : 45 ~ 85%

풍속 : 남서풍 1 ~ 2㎧

`

Ⅰ		소방활동 현황

구분	화 재						구 조			구 급
계	출동 건수	피해 건수	인명피해(명)			재산피해(천원)	출동 건수	활동 건수	구조 인원	출동 건수	이송 건수	이송 인원
			계	사망	부상	계
일계	7	1	-	-	-	759	21	14	1	128	79	79
누계	2,649	397	18	2	16	11,338,509	12,965	10,564	911	33,561	21,840	21,416

Ⅱ		주요 소방활동

□ 화재 주요활동  ※ 기타 6건(안전조치1, 쓰레기 소각 1, 댐퍼스위치 오작동 1, 오인신고 3)

[UPS화재] ’19. 10. 29.(화) 09:31 / 용인시 수지구 현암로 125번길 7(죽전동 1165) 신한은행 죽전지점

▸ 개    요 : 신한은행 UPS 전원 제어함 내부 전자스위치의 과부하에 의해 발생된 화재※재산피해 : 759천원

▸ 조치사항 : 현장 도착하여 자체진화 확인 및 안전조치 실시

▸ 출 동 대 : 4대(조사1, 펌프1, 탱크1, 구급1)

□ 구조 · 구급 주요활동

[특이사항 없음]

□ 기타 주요사항

구 분	활동횟수	급수량(톤)	활동인원(명)	비고(장소)
일 계	1	6	1	백암1초소
누 계	25	128.8	27

Ⅲ		소방력 타서 지원활동 현황

구 분	화 재(건)	구 조(건)	구 급(건)
일 계	3(분당, 안성2)	2(이천2)	11(이천4, 분당3, 광주2, 안성, 오산)
누 계	668	53	1,366