소방재난일보

[ 2019. 12. 16.(월) 06:00 ~ 12. 17.(화) 06:00 ] – 무사고 57일

용인소방서

상   황   실

8021-0435

날씨 : 흐리고 비

온도 :  2~9℃

습도 : 70~90%

풍속 : 북서풍 4~7 ㎧

`

Ⅰ		소방활동 현황

구분	화 재						구 조			구 급
계	출동 건수	피해 건수	인명피해(명)			재산피해(천원)	출동 건수	활동 건수	구조 인원	출동 건수	이송 건수	이송 인원
			계	사망	부상	계
일계	14	3	-	-	-	16,791	18	16	-	134	83	87
누계	3,062	459	18	2	16	12,120,649	14,815	11,911	963	39,253	24,439	25,013

Ⅱ		주요 소방활동

□ 화재 주요활동  ※ 기타화재 11건(자동화재속보설비 3, 경보기 오작동 6, 오인신고 2))

[가설천막 화재] ’19. 12. 16.(월) 07:19 / 처인구 이동읍 문화로 118(묘봉리 807-1)

▸ 개    요 : 비닐 및 플라스틱 폐기물 분쇄 후 보관하는 가설천막 창고에서 화재 발생

▸ 조치사항 : 폐기물 보관 창고 외벽에 설치된 간이천막 창고 내부 폐기물에 화재가 발생하여 연소확대 저지 및 집게차 등과 함께 화재진압 실시함(인명피해 없음)   ※ 재산 피해 : 2,960천원

▸ 출 동 대 : 15대(지휘 1, 조사 1, 펌프 4, 탱크 4, 화학 1, 구조 1, 구급 1, 기타 2)

[컨테이너 화재] ’19. 12. 16.(월) 08:46 / 처인구 양지면 송주로 244-22(주북리 293-2)

▸ 개    요 : 2층 컨테이너 건물 뒤편 배선차단기와 전력량계에서 화재 발생

▸ 조치사항 : 샌드위치 패널 건물 2층 숙소에서 화재 발생하여 화재 진압 및 인명대피 유도 실시(인명피해 없음)   ※ 재산 피해 : 8,633천원

▸ 출 동 대 : 15대(지휘 1, 조사 1, 펌프 4, 탱크 3, 구조 1, 구급 4)

[아파트 화재] ’19. 12. 16.(월) 11:40 / 수지구 정평로 73 신정마을 극동임광아파트

▸ 개    요 : 아파트 11층 계단 벽에 설치된 적산전력계함에서 화재 발생

▸ 조치사항 : 인명구조 및 11층 계단 적산전력계함 화재 진압 후 연기 배연 실시(구조 5명 단순 연기흡입으로 분당제생병원, 아주대의료원 이송 조치)  ※ 재산 피해 : 5,198천원

▸ 출 동 대 : 21대(지휘 1, 조사 1, 구조 2, 펌프 3, 고가 1, 굴절 1, 배연 2, 탱크 3, 구급 7)

□ 구조 · 구급 주요활동

[특이사항 없음]

□ 기타 주요사항

[아프리카 돼지열병 급수지원]

구 분	활동횟수	급수량(톤)	활동인원(명)	비고(장소)
일 계	1	3	1	백암1초소
누 계	50	242.6	55

Ⅲ		소방력 타서 지원활동 현황

구 분	화 재(건)	구 조(건)	구 급(건)
일 계	2(평택, 광주)	1(평택)	4(분당, 안성, 이천2)
누 계	775	110	1,600